## Sheet1
2019年8月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月17日00：00-1：00 | mg/L | 21.781 | 80 | 0.274 | 10 | 7.052 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.577 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月17日1：00-2：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.26 | 10 | 7.066 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 2.735 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 8月17日2：00-3：00 | mg/L | 13.952 | 80 | 0.413 | 10 | 7.036 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 8月17日3：00-4：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.029 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 8月17日4：00-5：00 | mg/L | 13.935 | 80 | 0.821 | 10 | 7.023 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 8月17日5：00-6：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.96 | 10 | 7.031 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 8月17日6：00-7：00 | mg/L | 13.188 | 80 | 1.193 | 10 | 7.025 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 8月17日7：00-8：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.73 | 10 | 7.017 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 8月17日8：00-9：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.745 | 10 | 7.015 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 8月17日9：00-10：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.78 | 10 | 7.023 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.849 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 8月17日10：00-11：00 | mg/L | 15.232 | 80 | 1.843 | 10 | 7.017 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.97 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 8月17日11：00-12：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 1.99 | 10 | 7.009 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 8月17日12：00-13：00 | mg/L | 16.751 | 80 | 1.975 | 10 | 7.009 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 8月17日13：00-14：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 1.94 | 10 | 7.013 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放
|  | 8月17日14：00-15：00 | mg/L | 29.188 | 80 | 1.897 | 10 | 7.004 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 8月17日15：00-16：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 1.8 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 3.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 364 | 集中排放
|  | 8月17日16：00-17：00 | mg/L | 32.406 | 80 | 1.846 | 10 | 6.805 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 3.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 8月17日17：00-18：00 | mg/L | 36.7 | 80 | 1.95 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 3.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 8月17日18：00-19：00 | mg/L | 37.445 | 80 | 1.711 | 10 | 6.945 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 3.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 8月17日19：00-20：00 | mg/L | 40.8 | 80 | 1.16 | 10 | 6.978 | 6-9 | 0.269 | 0.5 | 3.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 8月17日20：00-21：00 | mg/L | 39.817 | 80 | 1.133 | 10 | 6.977 | 6-9 | 0.279 | 0.5 | 3.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 8月17日21：00-22：00 | mg/L | 34.9 | 80 | 1.07 | 10 | 6.981 | 6-9 | 0.306 | 0.5 | 2.862 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 8月17日22：00-23：00 | mg/L | 35.201 | 80 | 0.955 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.296 | 0.5 | 2.679 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 8月17日23：00-24：00 | mg/L | 36.6 | 80 | 0.69 | 10 | 6.979 | 6-9 | 0.267 | 0.5 | 2.443 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放