## Sheet1
2019年8月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月18日00：00-1：00 | mg/L | 33.082 | 80 | 1.06 | 10 | 6.974 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 2.416 | 15 | 16 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月18日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.9 | 10 | 6.978 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 2.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 389 | 集中排放
|  | 8月18日2：00-3：00 | mg/L | 14.174 | 80 | 1.876 | 10 | 6.968 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 2.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 8月18日3：00-4：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 1.82 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 8月18日4：00-5：00 | mg/L | 12.618 | 80 | 1.392 | 10 | 6.976 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 8月18日5：00-6：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.41 | 10 | 6.981 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 8月18日6：00-7：00 | mg/L | 13.198 | 80 | 0.368 | 10 | 6.973 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 8月18日7：00-8：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.27 | 10 | 6.978 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放
|  | 8月18日8：00-9：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.285 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 8月18日9：00-10：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.32 | 10 | 6.973 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 8月18日10：00-11：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.314 | 10 | 6.971 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.581 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 8月18日11：00-12：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.3 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.638 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 8月18日12：00-13：00 | mg/L | 15.642 | 80 | 0.276 | 10 | 6.948 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 2.627 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 8月18日13：00-14：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.957 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 8月18日14：00-15：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.284 | 10 | 6.962 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 8月18日15：00-16：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.43 | 10 | 6.965 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 8月18日16：00-17：00 | mg/L | 15.233 | 80 | 0.406 | 10 | 6.965 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 8月18日17：00-18：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.35 | 10 | 6.968 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 8月18日18：00-19：00 | mg/L | 15.545 | 80 | 0.323 | 10 | 6.968 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 8月18日19：00-20：00 | mg/L | 19.092 | 80 | 0.26 | 10 | 6.972 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 416 | 集中排放
|  | 8月18日20：00-21：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.394 | 10 | 6.966 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 8月18日21：00-22：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.7 | 10 | 6.962 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 8月18日22：00-23：00 | mg/L | 22.26 | 80 | 0.585 | 10 | 6.959 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 8月18日23：00-24：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 0.32 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放