## Sheet1
2019年8月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月19日00：00-1：00 | mg/L | 23.565 | 80 | 0.296 | 10 | 6.956 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.262 | 15 | 12 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月19日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.24 | 10 | 6.961 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 393 | 集中排放
|  | 8月19日2：00-3：00 | mg/L | 15.157 | 80 | 0.255 | 10 | 6.956 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 2.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 8月19日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.29 | 10 | 6.963 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 8月19日4：00-5：00 | mg/L | 17.033 | 80 | 0.339 | 10 | 6.949 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 8月19日5：00-6：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.45 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53 | 集中排放
|  | 8月19日6：00-7：00 | mg/L | 22.29 | 80 | 0.887 | 10 | 6.948 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 8月19日7：00-8：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.88 | 10 | 6.945 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 333 | 集中排放
|  | 8月19日8：00-9：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.446 | 10 | 6.942 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 8月19日9：00-10：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.45 | 10 | 6.954 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 8月19日10：00-11：00 | mg/L | 25.83 | 80 | 0.868 | 10 | 6.946 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 8月19日11：00-12：00 | mg/L | 45.4 | 80 | 1.83 | 10 | 6.938 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72 | 集中排放
|  | 8月19日12：00-13：00 | mg/L | 43.759 | 80 | 1.411 | 10 | 6.933 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 8月19日13：00-14：00 | mg/L | 35.7 | 80 | 0.45 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.838 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 8月19日14：00-15：00 | mg/L | 34.324 | 80 | 0.423 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 8月19日15：00-16：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 0.36 | 10 | 6.917 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80 | 集中排放
|  | 8月19日16：00-17：00 | mg/L | 27.537 | 80 | 0.375 | 10 | 6.923 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 2.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 8月19日17：00-18：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.41 | 10 | 6.933 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 2.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 8月19日18：00-19：00 | mg/L | 25.617 | 80 | 0.364 | 10 | 6.925 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 8月19日19：00-20：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 0.26 | 10 | 6.936 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.008 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 8月19日20：00-21：00 | mg/L | 22.096 | 80 | 0.786 | 10 | 6.933 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 8月19日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.98 | 10 | 6.936 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.885 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 8月19日22：00-23：00 | mg/L | 19.55 | 80 | 1.629 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.955 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 293 | 集中排放
|  | 8月19日23：00-24：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 0.82 | 10 | 6.932 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 2.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放