## Sheet1
2019年8月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月20日00：00-1：00 | mg/L | 22.361 | 80 | 0.649 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 2.073 | 15 | 10 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月20日1：00-2：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.26 | 10 | 6.939 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 8月20日2：00-3：00 | mg/L | 19.68 | 80 | 0.254 | 10 | 6.928 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 8月20日3：00-4：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.24 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 8月20日4：00-5：00 | mg/L | 19.217 | 80 | 0.61 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 8月20日5：00-6：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 1.46 | 10 | 6.923 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 335 | 集中排放
|  | 8月20日6：00-7：00 | mg/L | 21.917 | 80 | 1.543 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 8月20日7：00-8：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 1.73 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 8月20日8：00-9：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 1.527 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 8月20日9：00-10：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 1.06 | 10 | 6.913 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 8月20日10：00-11：00 | mg/L | 18.648 | 80 | 0.837 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.741 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 8月20日11：00-12：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.33 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 0.9 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 344 | 集中排放
|  | 8月20日12：00-13：00 | mg/L | 13.59 | 80 | 0.364 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 8月20日13：00-14：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.44 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 0.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 8月20日14：00-15：00 | mg/L | 20.919 | 80 | 0.639 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 0.913 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 8月20日15：00-16：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.09 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 8月20日16：00-17：00 | mg/L | 21.449 | 80 | 1.166 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 0.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 8月20日17：00-18：00 | mg/L | 35.2 | 80 | 1.34 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 0.945 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 8月20日18：00-19：00 | mg/L | 37.15 | 80 | 1.511 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.255 | 0.5 | 0.926 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 8月20日19：00-20：00 | mg/L | 46.9 | 80 | 1.9 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.274 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 393 | 集中排放
|  | 8月20日20：00-21：00 | mg/L | 46.267 | 80 | 1.405 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 8月20日21：00-22：00 | mg/L | 43.1 | 80 | 0.28 | 10 | 6.911 | 6-9 | 0.288 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 8月20日22：00-23：00 | mg/L | 41.773 | 80 | 0.543 | 10 | 6.897 | 6-9 | 0.285 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 8月20日23：00-24：00 | mg/L | 35.7 | 80 | 1.14 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64 | 集中排放