## Sheet1
2019年8月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月21日00：00-1：00 | mg/L | 37.25 | 80 | 0.911 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.293 | 0.5 | 0.901 | 15 | 11 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月21日1：00-2：00 | mg/L | 45.6 | 80 | 0.39 | 10 | 6.885 | 6-9 | 0.335 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 8月21日2：00-3：00 | mg/L | 45.699 | 80 | 0.381 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.354 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 8月21日3：00-4：00 | mg/L | 46.2 | 80 | 0.36 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.406 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放
|  | 8月21日4：00-5：00 | mg/L | 45.53 | 80 | 0.617 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.403 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 8月21日5：00-6：00 | mg/L | 42.3 | 80 | 1.2 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.393 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 8月21日6：00-7：00 | mg/L | 42.575 | 80 | 1.436 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.386 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 8月21日7：00-8：00 | mg/L | 43.9 | 80 | 1.98 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.369 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放
|  | 8月21日8：00-9：00 | mg/L | 43.9 | 80 | 1.925 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.334 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 8月21日9：00-10：00 | mg/L | 43.9 | 80 | 1.8 | 10 | 6.896 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 8月21日10：00-11：00 | mg/L | 40.736 | 80 | 1.405 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 1.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 8月21日11：00-12：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.8 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 372 | 集中排放
|  | 8月21日12：00-13：00 | mg/L | 23.542 | 80 | 1.347 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 8月21日13：00-14：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.33 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 0.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 8月21日14：00-15：00 | mg/L | 15.417 | 80 | 0.339 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 8月21日15：00-16：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.36 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 8月21日16：00-17：00 | mg/L | 23.306 | 80 | 0.351 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.591 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 8月21日17：00-18：00 | mg/L | 63.8 | 80 | 0.33 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.673 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 8月21日18：00-19：00 | mg/L | 60.281 | 80 | 0.333 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 8月21日19：00-20：00 | mg/L | 43 | 80 | 0.34 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 8月21日20：00-21：00 | mg/L | 39.621 | 80 | 0.334 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 8月21日21：00-22：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 0.32 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 1.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 8月21日22：00-23：00 | mg/L | 24.318 | 80 | 0.351 | 10 | 6.897 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 8月21日23：00-24：00 | mg/L | 36.5 | 80 | 0.42 | 10 | 6.897 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 1.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 392 | 集中排放