## Sheet1
2019年8月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月22日00：00-1：00 | mg/L | 35.369 | 80 | 0.408 | 10 | 6.897 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 1.495 | 15 | 9 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月22日1：00-2：00 | mg/L | 30.1 | 80 | 0.38 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 8月22日2：00-3：00 | mg/L | 30.527 | 80 | 0.399 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 8月22日3：00-4：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 0.44 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 8月22日4：00-5：00 | mg/L | 31.968 | 80 | 0.428 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 8月22日5：00-6：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 0.4 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 386 | 集中排放
|  | 8月22日6：00-7：00 | mg/L | 27.909 | 80 | 0.36 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 299 | 集中排放
|  | 8月22日7：00-8：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 0.27 | 10 | 6.885 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 383 | 集中排放
|  | 8月22日8：00-9：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 0.77 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 8月22日9：00-10：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 1.88 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 8月22日10：00-11：00 | mg/L | 26.886 | 80 | 1.828 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 8月22日11：00-12：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 1.71 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.625 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 8月22日12：00-13：00 | mg/L | 26.945 | 80 | 1.778 | 10 | 6.852 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.795 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 8月22日13：00-14：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.93 | 10 | 6.854 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.01 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放
|  | 8月22日14：00-15：00 | mg/L | 25.911 | 80 | 1.942 | 10 | 6.852 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.895 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 8月22日15：00-16：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 1.97 | 10 | 6.849 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 357 | 集中排放
|  | 8月22日16：00-17：00 | mg/L | 29.786 | 80 | 1.921 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 8月22日17：00-18：00 | mg/L | 30.7 | 80 | 1.81 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 8月22日18：00-19：00 | mg/L | 29.85 | 80 | 1.853 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 8月22日19：00-20：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 1.95 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 8月22日20：00-21：00 | mg/L | 25.752 | 80 | 1.876 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.47 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 8月22日21：00-22：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 1.71 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 397 | 集中排放
|  | 8月22日22：00-23：00 | mg/L | 26.484 | 80 | 1.769 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 8月22日23：00-24：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 1.9 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 378 | 集中排放