## Sheet1
2019年8月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月23日00：00-1：00 | mg/L | 27.217 | 80 | 1.916 | 10 | 6.897 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.662 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月23日1：00-2：00 | mg/L | 31.3 | 80 | 1.95 | 10 | 6.898 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.654 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 8月23日2：00-3：00 | mg/L | 31.457 | 80 | 1.697 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.735 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 8月23日3：00-4：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 1.13 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.837 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 8月23日4：00-5：00 | mg/L | 32.505 | 80 | 1.323 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 8月23日5：00-6：00 | mg/L | 34 | 80 | 1.75 | 10 | 6.903 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 8月23日6：00-7：00 | mg/L | 34.162 | 80 | 1.802 | 10 | 6.904 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.653 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 8月23日7：00-8：00 | mg/L | 35 | 80 | 1.92 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.872 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 378 | 集中排放
|  | 8月23日8：00-9：00 | mg/L | 35 | 80 | 1.945 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.78 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 8月23日9：00-10：00 | mg/L | 35 | 80 | 2 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.664 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 8月23日10：00-11：00 | mg/L | 33.144 | 80 | 1.963 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 8月23日11：00-12：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 1.88 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.745 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 380 | 集中排放
|  | 8月23日12：00-13：00 | mg/L | 23.936 | 80 | 1.905 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 8月23日13：00-14：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 1.96 | 10 | 6.869 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.726 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放
|  | 8月23日14：00-15：00 | mg/L | 19.936 | 80 | 1.945 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 8月23日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 1.91 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 8月23日16：00-17：00 | mg/L | 16.402 | 80 | 1.858 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 8月23日17：00-18：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 1.74 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 8月23日18：00-19：00 | mg/L | 22.152 | 80 | 1.746 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 8月23日19：00-20：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 1.76 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.559 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 8月23日20：00-21：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 1.757 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 8月23日21：00-22：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 1.75 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 8月23日22：00-23：00 | mg/L | 23.928 | 80 | 1.756 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.582 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 8月23日23：00-24：00 | mg/L | 31.3 | 80 | 1.77 | 10 | 6.795 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.641 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 359 | 集中排放