## Sheet1
2019年8月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月24日00：00-1：00 | mg/L | 30.484 | 80 | 1.841 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.559 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月24日1：00-2：00 | mg/L | 26 | 80 | 2 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 360 | 集中排放
|  | 8月24日2：00-3：00 | mg/L | 26.288 | 80 | 1.913 | 10 | 6.815 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 8月24日3：00-4：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 1.72 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 338 | 集中排放
|  | 8月24日4：00-5：00 | mg/L | 27.817 | 80 | 1.803 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.495 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 8月24日5：00-6：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 1.99 | 10 | 6.806 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 8月24日6：00-7：00 | mg/L | 29.026 | 80 | 1.987 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 8月24日7：00-8：00 | mg/L | 32.1 | 80 | 1.98 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 8月24日8：00-9：00 | mg/L | 32.1 | 80 | 1.943 | 10 | 6.848 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.496 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 8月24日9：00-10：00 | mg/L | 32.1 | 80 | 1.86 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 8月24日10：00-11：00 | mg/L | 29.777 | 80 | 1.872 | 10 | 6.853 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放
|  | 8月24日11：00-12：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.9 | 10 | 6.848 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 8月24日12：00-13：00 | mg/L | 17.876 | 80 | 1.925 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 8月24日13：00-14：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 1.98 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.593 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 8月24日14：00-15：00 | mg/L | 18.642 | 80 | 1.93 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 8月24日15：00-16：00 | mg/L | 12 | 80 | 1.82 | 10 | 6.822 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 8月24日16：00-17：00 | mg/L | 12.679 | 80 | 1.817 | 10 | 6.828 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.895 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 8月24日17：00-18：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.81 | 10 | 6.834 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 3.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 8月24日18：00-19：00 | mg/L | 19.397 | 80 | 1.65 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 8月24日19：00-20：00 | mg/L | 36.6 | 80 | 1.29 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.603 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 8月24日20：00-21：00 | mg/L | 35.799 | 80 | 1.503 | 10 | 6.849 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 8月24日21：00-22：00 | mg/L | 10.843 | 80 | 0.869 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.671 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 8月24日22：00-23：00 | mg/L | 30.495 | 80 | 1.921 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.559 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 8月24日23：00-24：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 1.79 | 10 | 6.869 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.768 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放