## Sheet1
2019年8月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月25日00：00-1：00 | mg/L | 24.289 | 80 | 1.328 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.698 | 15 | 15 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月25日1：00-2：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.29 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.609 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 8月25日2：00-3：00 | mg/L | 16.739 | 80 | 0.764 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 8月25日3：00-4：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.83 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 8月25日4：00-5：00 | mg/L | 14.999 | 80 | 1.864 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 8月25日5：00-6：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 1.94 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 282 | 集中排放
|  | 8月25日6：00-7：00 | mg/L | 13.65 | 80 | 1.955 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 8月25日7：00-8：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 1.99 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放
|  | 8月25日8：00-9：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 1.441 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 8月25日9：00-10：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.21 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.746 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 8月25日10：00-11：00 | mg/L | 18.595 | 80 | 0.761 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.65 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 8月25日11：00-12：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 1.97 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 8月25日12：00-13：00 | mg/L | 12.349 | 80 | 1.57 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.551 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 8月25日13：00-14：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.67 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 8月25日14：00-15：00 | mg/L | 13.088 | 80 | 0.63 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.657 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 8月25日15：00-16：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.54 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.756 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 388 | 集中排放
|  | 8月25日16：00-17：00 | mg/L | 17.757 | 80 | 0.938 | 10 | 6.885 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 8月25日17：00-18：00 | mg/L | 30.7 | 80 | 1.83 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 8月25日18：00-19：00 | mg/L | 30.839 | 80 | 1.867 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.517 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 8月25日19：00-20：00 | mg/L | 31.6 | 80 | 1.95 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 8月25日20：00-21：00 | mg/L | 31.354 | 80 | 1.919 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.651 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 8月25日21：00-22：00 | mg/L | 30.1 | 80 | 1.85 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.665 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 8月25日22：00-23：00 | mg/L | 29.136 | 80 | 1.871 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 8月25日23：00-24：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 1.92 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20 | 集中排放