## Sheet1
2019年8月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月26日00：00-1：00 | mg/L | 24.302 | 80 | 1.424 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.478 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月26日1：00-2：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.31 | 10 | 6.802 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 8月26日2：00-3：00 | mg/L | 22.955 | 80 | 0.816 | 10 | 6.805 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.542 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 8月26日3：00-4：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 1.95 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 8月26日4：00-5：00 | mg/L | 17.827 | 80 | 1.907 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 8月26日5：00-6：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.81 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 8月26日6：00-7：00 | mg/L | 16.323 | 80 | 1.844 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 8月26日7：00-8：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 1.92 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 8月26日8：00-9：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 1.895 | 10 | 6.627 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.584 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 8月26日9：00-10：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 1.84 | 10 | 6.319 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 8月26日10：00-11：00 | mg/L | 22.742 | 80 | 1.852 | 10 | 6.235 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 8月26日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.88 | 10 | 6.104 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 8月26日12：00-13：00 | mg/L | 17.011 | 80 | 1.694 | 10 | 6.6 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.542 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 8月26日13：00-14：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 1.28 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.719 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 8月26日14：00-15：00 | mg/L | 12.782 | 80 | 1.425 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.693 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 8月26日15：00-16：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.75 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.659 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70 | 集中排放
|  | 8月26日16：00-17：00 | mg/L | 20.467 | 80 | 1.769 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.01 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 8月26日17：00-18：00 | mg/L | 48.8 | 80 | 1.81 | 10 | 6.856 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 360 | 集中排放
|  | 8月26日18：00-19：00 | mg/L | 47.26 | 80 | 1.869 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 8月26日19：00-20：00 | mg/L | 40.2 | 80 | 2 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 8月26日20：00-21：00 | mg/L | 38.75 | 80 | 1.465 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 8月26日21：00-22：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.25 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 8月26日22：00-23：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.387 | 10 | 6.918 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.656 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 8月26日23：00-24：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.69 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.891 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 350 | 集中排放