## Sheet1
2019年8月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月27日00：00-1：00 | mg/L | 29.15 | 80 | 1.075 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.958 | 15 | 10 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月27日1：00-2：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.93 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 8月27日2：00-3：00 | mg/L | 18.289 | 80 | 1.921 | 10 | 6.911 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 8月27日3：00-4：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 1.9 | 10 | 6.923 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 8月27日4：00-5：00 | mg/L | 22.491 | 80 | 1.848 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.727 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 8月27日5：00-6：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 1.73 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.999 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 299 | 集中排放
|  | 8月27日6：00-7：00 | mg/L | 20.86 | 80 | 1.619 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.883 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 8月27日7：00-8：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 1.37 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.731 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 8月27日8：00-9：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 1.493 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 8月27日9：00-10：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 1.77 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.729 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 332 | 集中排放
|  | 8月27日10：00-11：00 | mg/L | 23.755 | 80 | 1.755 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.715 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 8月27日11：00-12：00 | mg/L | 22 | 80 | 1.72 | 10 | 6.856 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.697 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45 | 集中排放
|  | 8月27日12：00-13：00 | mg/L | 21.935 | 80 | 1.745 | 10 | 6.848 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.84 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 8月27日13：00-14：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 1.8 | 10 | 6.858 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 8月27日14：00-15：00 | mg/L | 22.897 | 80 | 1.843 | 10 | 6.857 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 8月27日15：00-16：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 1.94 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 8月27日16：00-17：00 | mg/L | 28.805 | 80 | 1.918 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 8月27日17：00-18：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.87 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 8月27日18：00-19：00 | mg/L | 24.883 | 80 | 1.855 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 8月27日19：00-20：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 1.82 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 354 | 集中排放
|  | 8月27日20：00-21：00 | mg/L | 22.35 | 80 | 1.792 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 8月27日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.73 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58 | 集中排放
|  | 8月27日22：00-23：00 | mg/L | 17.312 | 80 | 1.764 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 8月27日23：00-24：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 1.84 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 413 | 集中排放