## Sheet1
2019年8月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月28日00：00-1：00 | mg/L | 16.317 | 80 | 1.837 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.201 | 15 | 9 | 50 | 11 | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月28日1：00-2：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.83 | 10 | 6.867 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 409 | 集中排放
|  | 8月28日2：00-3：00 | mg/L | 19.786 | 80 | 1.808 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 8月28日3：00-4：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 1.76 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 407 | 集中排放
|  | 8月28日4：00-5：00 | mg/L | 20.643 | 80 | 1.782 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 8月28日5：00-6：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 1.83 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.962 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 282 | 集中排放
|  | 8月28日6：00-7：00 | mg/L | 22.299 | 80 | 1.805 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 8月28日7：00-8：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.75 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 372 | 集中排放
|  | 8月28日8：00-9：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.812 | 10 | 6.867 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.998 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 8月28日9：00-10：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.95 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97 | 集中排放
|  | 8月28日10：00-11：00 | mg/L | 18.32 | 80 | 1.926 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.85 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 8月28日11：00-12：00 | mg/L | 14.699 | 80 | 1.87 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 355 | 集中排放
|  | 8月28日12：00-13：00 | mg/L | 12.655 | 80 | 1.909 | 10 | 6.845 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.611 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 8月28日13：00-14：00 | mg/L | 12 | 80 | 2 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.804 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 8月28日14：00-15：00 | mg/L | 12.275 | 80 | 2 | 10 | 6.831 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 8月28日15：00-16：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 2 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 8月28日16：00-17：00 | mg/L | 14.047 | 80 | 2 | 10 | 6.828 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 8月28日17：00-18：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 2 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 8月28日18：00-19：00 | mg/L | 15.708 | 80 | 2 | 10 | 6.844 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 8月28日19：00-20：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 2 | 10 | 6.849 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 8月28日20：00-21：00 | mg/L | 13.006 | 80 | 2 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 8月28日21：00-22：00 | mg/L | 12 | 80 | 2 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 374 | 集中排放
|  | 8月28日22：00-23：00 | mg/L | 12.443 | 80 | 2 | 10 | 6.874 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 8月28日23：00-24：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 2 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放