## Sheet1
2019年8月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月30日00：00-1：00 | mg/L | 23.03 | 80 | 1.778 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.106 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月30日1：00-2：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.75 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 370 | 集中排放
|  | 8月30日2：00-3：00 | mg/L | 19.996 | 80 | 1.774 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 8月30日3：00-4：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 1.83 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 360 | 集中排放
|  | 8月30日4：00-5：00 | mg/L | 27.452 | 80 | 1.872 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.768 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 8月30日5：00-6：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 1.97 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放
|  | 8月30日6：00-7：00 | mg/L | 27.788 | 80 | 1.979 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 8月30日7：00-8：00 | mg/L | 38.1 | 80 | 2 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.596 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 8月30日8：00-9：00 | mg/L | 38.1 | 80 | 2 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 8月30日9：00-10：00 | mg/L | 38.1 | 80 | 2 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.85 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 8月30日10：00-11：00 | mg/L | 39.971 | 80 | 1.527 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.826 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 8月30日11：00-12：00 | mg/L | 47.6 | 80 | 0.44 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.792 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 8月30日12：00-13：00 | mg/L | 44.561 | 80 | 0.867 | 10 | 6.857 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.781 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 8月30日13：00-14：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 1.85 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.767 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 8月30日14：00-15：00 | mg/L | 27.113 | 80 | 1.386 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.807 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放
|  | 8月30日15：00-16：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.33 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.862 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 352 | 集中排放
|  | 8月30日16：00-17：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.291 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.872 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 8月30日17：00-18：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.2 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 359 | 集中排放
|  | 8月30日18：00-19：00 | mg/L | 21.979 | 80 | 0.69 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 8月30日19：00-20：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.83 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 8月30日20：00-21：00 | mg/L | 31.1 | 80 | 1.809 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.847 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 8月30日21：00-22：00 | mg/L | 37.6 | 80 | 1.76 | 10 | 6.898 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 405 | 集中排放
|  | 8月30日22：00-23：00 | mg/L | 34.966 | 80 | 1.784 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.636 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 8月30日23：00-24：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 1.84 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 367 | 集中排放