## Sheet1
2019年8月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月31日00：00-1：00 | mg/L | 22.173 | 80 | 1.828 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.775 | 15 | 15 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月31日1：00-2：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 1.8 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.602 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 387 | 集中排放
|  | 8月31日2：00-3：00 | mg/L | 24.983 | 80 | 1.794 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.741 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 8月31日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 1.78 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.929 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 322 | 集中排放
|  | 8月31日4：00-5：00 | mg/L | 18.082 | 80 | 1.828 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.873 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 8月31日5：00-6：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 1.94 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.797 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 8月31日6：00-7：00 | mg/L | 26.827 | 80 | 1.883 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 8月31日7：00-8：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.75 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 8月31日8：00-9：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.789 | 10 | 6.884 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 8月31日9：00-10：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.88 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.806 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 8月31日10：00-11：00 | mg/L | 27.917 | 80 | 1.856 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.839 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 8月31日11：00-12：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.8 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.883 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80 | 集中排放
|  | 8月31日12：00-13：00 | mg/L | 19.458 | 80 | 1.809 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 8月31日13：00-14：00 | mg/L | 24 | 80 | 1.83 | 10 | 6.859 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 8月31日14：00-15：00 | mg/L | 27.35 | 80 | 1.794 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.923 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 8月31日15：00-16：00 | mg/L | 44.1 | 80 | 1.71 | 10 | 6.877 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.855 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 8月31日16：00-17：00 | mg/L | 43.578 | 80 | 1.728 | 10 | 6.877 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 8月31日17：00-18：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 1.77 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 364 | 集中排放
|  | 8月31日18：00-19：00 | mg/L | 39.542 | 80 | 1.788 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.928 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 8月31日19：00-20：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 1.83 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.769 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 8月31日20：00-21：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 1.833 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.707 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 8月31日21：00-22：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 1.84 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54 | 集中排放
|  | 8月31日22：00-23：00 | mg/L | 32.957 | 80 | 1.831 | 10 | 6.869 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 8月31日23：00-24：00 | mg/L | 35.9 | 80 | 1.81 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.485 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 375 | 集中排放