## Sheet1
2019年7月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月1日00：00-1：00 | mg/L | 11.448 | 80 | 0.688 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.15 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月1日1：00-2：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.93 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 7月1日2：00-3：00 | mg/L | 15.591 | 80 | 0.986 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 7月1日3：00-4：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.11 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 7月1日4：00-5：00 | mg/L | 12.736 | 80 | 1.156 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 7月1日5：00-6：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 1.26 | 10 | 6.674 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 7月1日6：00-7：00 | mg/L | 13.049 | 80 | 1.044 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 7月1日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 6.667 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.463 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 7月1日8：00-9：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.591 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.714 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 7月1日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.66 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.3 | 集中排放
|  | 7月1日10：00-11：00 | mg/L | 19.091 | 80 | 1.868 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 2.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.19 | 集中排放
|  | 7月1日11：00-12：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 4.58 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.19 | 集中排放
|  | 7月1日12：00-13：00 | mg/L | 18.493 | 80 | 4.937 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.18 | 集中排放
|  | 7月1日13：00-14：00 | mg/L | 10 | 80 | 5.74 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.977 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.19 | 集中排放
|  | 7月1日14：00-15：00 | mg/L | 10.143 | 80 | 9.03 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.802 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.35 | 集中排放
|  | 7月1日15：00-16：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 6.42 | 10 | 6.665 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月1日16：00-17：00 | mg/L | 10.867 | 80 | 7.597 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月1日17：00-18：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 5.218 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.02 | 集中排放
|  | 7月1日18：00-19：00 | mg/L | 10.78 | 80 | 2.64 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.72 | 集中排放
|  | 7月1日19：00-20：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 2.64 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.74 | 集中排放
|  | 7月1日20：00-21：00 | mg/L | 11.43 | 80 | 2.298 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.71 | 集中排放
|  | 7月1日21：00-22：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 1.52 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.619 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.15 | 集中排放
|  | 7月1日22：00-23：00 | mg/L | 12.236 | 80 | 1.645 | 10 | 6.478 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.78 | 集中排放
|  | 7月1日23：00-24：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 1.93 | 10 | 6.403 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.75 | 集中排放