## Sheet1
2019年7月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月2日00：00-1：00 | mg/L | 10.623 | 80 | 1.839 | 10 | 6.37 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.36 | 15 | 11 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 0.74 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月2日1：00-2：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.63 | 10 | 6.366 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.17 | 集中排放
|  | 7月2日2：00-3：00 | mg/L | 12.556 | 80 | 1.6 | 10 | 6.456 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 7月2日3：00-4：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.53 | 10 | 6.61 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 7月2日4：00-5：00 | mg/L | 10.859 | 80 | 1.593 | 10 | 6.637 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 7月2日5：00-6：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 1.74 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 7月2日6：00-7：00 | mg/L | 11.668 | 80 | 1.737 | 10 | 6.681 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.258 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 7月2日7：00-8：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.73 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 7月2日8：00-9：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.782 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 7月2日9：00-10：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.9 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 7月2日10：00-11：00 | mg/L | 11.468 | 80 | 1.661 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 7月2日11：00-12：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 1.11 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 7月2日12：00-13：00 | mg/L | 11.284 | 80 | 1.052 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.423 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 7月2日13：00-14：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.92 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22 | 集中排放
|  | 7月2日14：00-15：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 1.045 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25 | 集中排放
|  | 7月2日15：00-16：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 1.33 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 7月2日16：00-17：00 | mg/L | 11.404 | 80 | 1.186 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 7月2日17：00-18：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.85 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 7月2日18：00-19：00 | mg/L | 12.727 | 80 | 0.95 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 7月2日19：00-20：00 | mg/L | 14 | 80 | 1.18 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.864 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32 | 集中排放
|  | 7月2日20：00-21：00 | mg/L | 13.466 | 80 | 1.092 | 10 | 6.752 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.728 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 7月2日21：00-22：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.89 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.542 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 398 | 集中排放
|  | 7月2日22：00-23：00 | mg/L | 10.843 | 80 | 0.869 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.671 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 7月2日23：00-24：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.82 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.85 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放