## Sheet1
2019年7月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月4日00：00-1：00 | mg/L | 19.967 | 80 | 0.59 | 10 | 6.615 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.835 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月4日1：00-2：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.59 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.9 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 7月4日2：00-3：00 | mg/L | 13.993 | 80 | 0.802 | 10 | 6.651 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 7月4日3：00-4：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.29 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 7月4日4：00-5：00 | mg/L | 17.738 | 80 | 1.214 | 10 | 6.626 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 7月4日5：00-6：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.04 | 10 | 6.599 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 7月4日6：00-7：00 | mg/L | 17.352 | 80 | 0.924 | 10 | 6.532 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.843 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 7月4日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.66 | 10 | 6.508 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 7月4日8：00-9：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.784 | 10 | 6.543 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 7月4日9：00-10：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.07 | 10 | 6.601 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69 | 集中排放
|  | 7月4日10：00-11：00 | mg/L | 16.114 | 80 | 0.929 | 10 | 6.615 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.755 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 7月4日11：00-12：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.61 | 10 | 6.686 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 7月4日12：00-13：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.652 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 7月4日13：00-14：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.75 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.699 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 7月4日14：00-15：00 | mg/L | 11.298 | 80 | 0.899 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.718 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 7月4日15：00-16：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 1.24 | 10 | 6.665 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.744 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 7月4日16：00-17：00 | mg/L | 13.977 | 80 | 1.189 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 7月4日17：00-18：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 1.07 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.727 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 7月4日18：00-19：00 | mg/L | 11.769 | 80 | 1.04 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 7月4日19：00-20：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.97 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.69 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 7月4日20：00-21：00 | mg/L | 10.959 | 80 | 0.958 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 7月4日21：00-22：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.93 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放
|  | 7月4日22：00-23：00 | mg/L | 10.439 | 80 | 0.903 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 7月4日23：00-24：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.84 | 10 | 6.714 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.691 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放