## Sheet1
2019年7月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月6日00：00-1：00 | mg/L | 12.123 | 80 | 0.961 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 0.601 | 15 | 8 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月6日1：00-2：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.8 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 0.582 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 7月6日2：00-3：00 | mg/L | 10.775 | 80 | 0.764 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 7月6日3：00-4：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.68 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 7月6日4：00-5：00 | mg/L | 13.161 | 80 | 0.74 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 7月6日5：00-6：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.88 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 0.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 7月6日6：00-7：00 | mg/L | 10.835 | 80 | 0.798 | 10 | 6.686 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.53 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 7月6日7：00-8：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.61 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 0.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 7月6日8：00-9：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.586 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 0.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 7月6日9：00-10：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.53 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 7月6日10：00-11：00 | mg/L | 13.645 | 80 | 0.548 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 7月6日11：00-12：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.59 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 0.735 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 7月6日12：00-13：00 | mg/L | 12.617 | 80 | 0.575 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 0.776 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 7月6日13：00-14：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.54 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 0.833 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 7月6日14：00-15：00 | mg/L | 13.548 | 80 | 0.537 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.279 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 7月6日15：00-16：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.53 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.354 | 0.5 | 1.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放
|  | 7月6日16：00-17：00 | mg/L | 11.063 | 80 | 0.724 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.364 | 0.5 | 1.401 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 7月6日17：00-18：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.17 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.39 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 7月6日18：00-19：00 | mg/L | 14.198 | 80 | 1.02 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.393 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 7月6日19：00-20：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.67 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.402 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 7月6日20：00-21：00 | mg/L | 12.209 | 80 | 0.634 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.396 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 7月6日21：00-22：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.55 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.38 | 0.5 | 1.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 395 | 集中排放
|  | 7月6日22：00-23：00 | mg/L | 10.472 | 80 | 0.742 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.366 | 0.5 | 1.316 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 7月6日23：00-24：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 1.19 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.333 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 282 | 集中排放