## Sheet1
2019年7月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月7日00：00-1：00 | mg/L | 12.661 | 80 | 1.163 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.317 | 0.5 | 1.267 | 15 | 13 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月7日1：00-2：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 1.1 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 7月7日2：00-3：00 | mg/L | 13.917 | 80 | 1.019 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.267 | 0.5 | 1.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 7月7日3：00-4：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.83 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 7月7日4：00-5：00 | mg/L | 13.828 | 80 | 0.779 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.233 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 7月7日5：00-6：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.66 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 7月7日6：00-7：00 | mg/L | 13.164 | 80 | 0.727 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 7月7日7：00-8：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.88 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 0.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 7月7日8：00-9：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.82 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 0.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 7月7日9：00-10：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.68 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84 | 集中排放
|  | 7月7日10：00-11：00 | mg/L | 13.655 | 80 | 0.821 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74 | 集中排放
|  | 7月7日11：00-12：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 1.15 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94 | 集中排放
|  | 7月7日12：00-13：00 | mg/L | 11.694 | 80 | 1.174 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 7月7日13：00-14：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.23 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放
|  | 7月7日14：00-15：00 | mg/L | 11.347 | 80 | 1.074 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 7月7日15：00-16：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.71 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 7月7日16：00-17：00 | mg/L | 13.945 | 80 | 0.695 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 7月7日17：00-18：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.66 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 7月7日18：00-19：00 | mg/L | 10.117 | 80 | 0.621 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 7月7日19：00-20：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.53 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 7月7日20：00-21：00 | mg/L | 10.653 | 80 | 0.755 | 10 | 6.705 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 7月7日21：00-22：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.27 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84 | 集中排放
|  | 7月7日22：00-23：00 | mg/L | 12.933 | 80 | 1.103 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 7月7日23：00-24：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 0.814 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放