## Sheet1
2019年7月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月8日00：00-1：00 | mg/L | 12.256 | 80 | 0.687 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 0.756 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月8日1：00-2：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.61 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 0.675 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94 | 集中排放
|  | 7月8日2：00-3：00 | mg/L | 10.995 | 80 | 0.803 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 0.787 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 7月8日3：00-4：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 1.25 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 7月8日4：00-5：00 | mg/L | 14.281 | 80 | 1.193 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 0.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 7月8日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.06 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 7月8日6：00-7：00 | mg/L | 14.117 | 80 | 0.925 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 7月8日7：00-8：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.61 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 0.796 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 7月8日8：00-9：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.589 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 0.806 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 7月8日9：00-10：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.54 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 0.819 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 7月8日10：00-11：00 | mg/L | 11.394 | 80 | 0.597 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 0.877 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 7月8日11：00-12：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.73 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 0.955 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 7月8日12：00-13：00 | mg/L | 12.687 | 80 | 0.745 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 0.947 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 7月8日13：00-14：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.78 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 7月8日14：00-15：00 | mg/L | 13.799 | 80 | 0.744 | 10 | 6.613 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 0.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 7月8日15：00-16：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.66 | 10 | 6.636 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 7月8日16：00-17：00 | mg/L | 11.746 | 80 | 0.813 | 10 | 6.628 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 0.646 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 7月8日17：00-18：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.17 | 10 | 6.629 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 0.709 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 7月8日18：00-19：00 | mg/L | 10.935 | 80 | 1.044 | 10 | 6.674 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 0.836 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 7月8日19：00-20：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.75 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 7月8日20：00-21：00 | mg/L | 10.992 | 80 | 0.756 | 10 | 6.686 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 7月8日21：00-22：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.77 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 374 | 集中排放
|  | 7月8日22：00-23：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.885 | 10 | 6.677 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 7月8日23：00-24：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 1.15 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放