## Sheet1
2019年7月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月9日00：00-1：00 | mg/L | 10.616 | 80 | 0.965 | 10 | 6.665 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.313 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月9日1：00-2：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.54 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.489 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 7月9日2：00-3：00 | mg/L | 11.533 | 80 | 0.585 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 7月9日3：00-4：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.69 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 7月9日4：00-5：00 | mg/L | 10.404 | 80 | 0.806 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 7月9日5：00-6：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.08 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 7月9日6：00-7：00 | mg/L | 12.008 | 80 | 0.912 | 10 | 6.645 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 7月9日7：00-8：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.52 | 10 | 6.653 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 7月9日8：00-9：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.601 | 10 | 6.628 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 7月9日9：00-10：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.79 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.604 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 7月9日10：00-11：00 | mg/L | 57.911 | 80 | 0.79 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 1.591 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 7月9日11：00-12：00 | mg/L | 21.707 | 80 | 2.319 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 7月9日12：00-13：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 5.51 | 10 | 6.681 | 6-9 | 0.311 | 0.5 | 1.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 7月9日13：00-14：00 | mg/L | 52.495 | 80 | 5.273 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.311 | 0.5 | 0.758 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 7月9日14：00-15：00 | mg/L | 61.891 | 80 | 1.509 | 10 | 6.681 | 6-9 | 0.314 | 0.5 | 0.758 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 7月9日15：00-16：00 | mg/L | 34.1 | 80 | 0.49 | 10 | 6.643 | 6-9 | 0.322 | 0.5 | 1.499 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 362 | 集中排放
|  | 7月9日16：00-17：00 | mg/L | 33.197 | 80 | 0.535 | 10 | 6.495 | 6-9 | 0.304 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 7月9日17：00-18：00 | mg/L | 28.6 | 80 | 0.64 | 10 | 6.555 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 1.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 7月9日18：00-19：00 | mg/L | 28.791 | 80 | 0.772 | 10 | 6.597 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 0.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 7月9日19：00-20：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.08 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 0.453 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 7月9日20：00-21：00 | mg/L | 29.975 | 80 | 1.086 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 0.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 7月9日21：00-22：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 1.1 | 10 | 6.666 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 0.576 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 313 | 集中排放
|  | 7月9日22：00-23：00 | mg/L | 31.077 | 80 | 1.154 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.233 | 0.5 | 0.619 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 7月9日23：00-24：00 | mg/L | 31.9 | 80 | 1.28 | 10 | 6.671 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 0.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放