## Sheet1
2019年7月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月12日00：00-1：00 | mg/L | 15.461 | 80 | 1.192 | 10 | 6.418 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 2.306 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月12日1：00-2：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 1.29 | 10 | 6.49 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 2.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70 | 集中排放
|  | 7月12日2：00-3：00 | mg/L | 17.439 | 80 | 1.311 | 10 | 6.512 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 2.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 7月12日3：00-4：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 1.36 | 10 | 6.593 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 2.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 7月12日4：00-5：00 | mg/L | 20.939 | 80 | 1.449 | 10 | 6.585 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 2.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 7月12日5：00-6：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.66 | 10 | 6.603 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 7月12日6：00-7：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.672 | 10 | 6.593 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 7月12日7：00-8：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.7 | 10 | 6.615 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 2.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 7月12日8：00-9：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.775 | 10 | 6.624 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 2.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 7月12日9：00-10：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.95 | 10 | 6.649 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 2.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 7月12日10：00-11：00 | mg/L | 17.019 | 80 | 2.016 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 2.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 7月12日11：00-12：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.17 | 10 | 6.668 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 2.387 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放
|  | 7月12日12：00-13：00 | mg/L | 24.383 | 80 | 2.356 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 2.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 7月12日13：00-14：00 | mg/L | 37.8 | 80 | 2.79 | 10 | 6.653 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 2.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 7月12日14：00-15：00 | mg/L | 39.666 | 80 | 2.725 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 2.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 7月12日15：00-16：00 | mg/L | 48.5 | 80 | 2.57 | 10 | 6.421 | 6-9 | 0.276 | 0.5 | 2.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 7月12日16：00-17：00 | mg/L | 45.142 | 80 | 2.189 | 10 | 6.111 | 6-9 | 0.26 | 0.5 | 2.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 7月12日17：00-18：00 | mg/L | 36.309 | 80 | 1.68 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 2.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放
|  | 7月12日18：00-19：00 | mg/L | 12.95 | 80 | 1.704 | 10 | 6.686 | 6-9 | 0.29 | 0.5 | 2.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 7月12日19：00-20：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 1.76 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.284 | 0.5 | 2.325 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 7月12日20：00-21：00 | mg/L | 25.717 | 80 | 1.663 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.298 | 0.5 | 2.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 7月12日21：00-22：00 | mg/L | 33.8 | 80 | 1.43 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.333 | 0.5 | 2.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 7月12日22：00-23：00 | mg/L | 33.904 | 80 | 1.559 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.345 | 0.5 | 2.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 7月12日23：00-24：00 | mg/L | 34.4 | 80 | 1.86 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.375 | 0.5 | 2.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放