## Sheet1
2019年7月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月14日00：00-1：00 | mg/L | 24.27 | 80 | 1.642 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.293 | 0.5 | 2.031 | 15 | 15 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月14日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.6 | 10 | 6.648 | 6-9 | 0.295 | 0.5 | 2.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 7月14日2：00-3：00 | mg/L | 19.437 | 80 | 1.585 | 10 | 6.616 | 6-9 | 0.288 | 0.5 | 2.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 7月14日3：00-4：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 1.55 | 10 | 6.62 | 6-9 | 0.27 | 0.5 | 2.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 7月14日4：00-5：00 | mg/L | 20.929 | 80 | 1.547 | 10 | 6.593 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 2.167 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 7月14日5：00-6：00 | mg/L | 25 | 80 | 1.54 | 10 | 6.623 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 2.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 7月14日6：00-7：00 | mg/L | 23.692 | 80 | 1.543 | 10 | 6.608 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 2.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 7月14日7：00-8：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.55 | 10 | 6.635 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 2.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 7月14日8：00-9：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.487 | 10 | 6.634 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 2.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 7月14日9：00-10：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.34 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 2.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 7月14日10：00-11：00 | mg/L | 18.983 | 80 | 1.34 | 10 | 6.648 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 2.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84 | 集中排放
|  | 7月14日11：00-12：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 1.34 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 2.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 7月14日12：00-13：00 | mg/L | 26.717 | 80 | 1.307 | 10 | 6.643 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 2.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 7月14日13：00-14：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 1.23 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 2.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 7月14日14：00-15：00 | mg/L | 31.189 | 80 | 1.218 | 10 | 6.638 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 2.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 7月14日15：00-16：00 | mg/L | 33 | 80 | 1.19 | 10 | 6.639 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 2.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 299 | 集中排放
|  | 7月14日16：00-17：00 | mg/L | 30.787 | 80 | 1.151 | 10 | 6.666 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 7月14日17：00-18：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 1.06 | 10 | 6.63 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.968 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 299 | 集中排放
|  | 7月14日18：00-19：00 | mg/L | 21.333 | 80 | 1.102 | 10 | 6.618 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 7月14日19：00-20：00 | mg/L | 26.9 | 80 | 1.2 | 10 | 6.631 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.817 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 7月14日20：00-21：00 | mg/L | 26.238 | 80 | 1.179 | 10 | 6.621 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 7月14日21：00-22：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 1.13 | 10 | 6.648 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 2.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 7月14日22：00-23：00 | mg/L | 23.782 | 80 | 1.085 | 10 | 6.626 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 2.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 7月14日23：00-24：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 0.98 | 10 | 6.65 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 2.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放