## Sheet1
2019年7月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月15日00：00-1：00 | mg/L | 27.061 | 80 | 0.932 | 10 | 6.631 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 2.228 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月15日1：00-2：00 | mg/L | 28.2 | 80 | 0.82 | 10 | 6.645 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 2.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 7月15日2：00-3：00 | mg/L | 28.151 | 80 | 0.778 | 10 | 6.615 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 2.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 7月15日3：00-4：00 | mg/L | 27.9 | 80 | 0.68 | 10 | 6.634 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 2.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 7月15日4：00-5：00 | mg/L | 27.528 | 80 | 0.632 | 10 | 6.579 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 2.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 7月15日5：00-6：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 0.52 | 10 | 6.61 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 2.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放
|  | 7月15日6：00-7：00 | mg/L | 25.267 | 80 | 0.434 | 10 | 6.576 | 6-9 | 0.238 | 0.5 | 2.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 7月15日7：00-8：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.22 | 10 | 6.623 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 2.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 7月15日8：00-9：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.892 | 10 | 6.629 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 2.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 7月15日9：00-10：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 2.59 | 10 | 6.642 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 2.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 7月15日10：00-11：00 | mg/L | 24.996 | 80 | 1.937 | 10 | 6.636 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 2.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 7月15日11：00-12：00 | mg/L | 32.1 | 80 | 0.26 | 10 | 6.626 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 2.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 7月15日12：00-13：00 | mg/L | 28.267 | 80 | 0.269 | 10 | 6.621 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 2.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 7月15日13：00-14：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.29 | 10 | 6.616 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 312 | 集中排放
|  | 7月15日14：00-15：00 | mg/L | 10.883 | 80 | 0.406 | 10 | 6.613 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.97 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 7月15日15：00-16：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.7 | 10 | 6.616 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放
|  | 7月15日16：00-17：00 | mg/L | 15.692 | 80 | 1.119 | 10 | 6.622 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.828 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 7月15日17：00-18：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 2.18 | 10 | 6.631 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.679 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 7月15日18：00-19：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 2.109 | 10 | 6.638 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.732 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 7月15日19：00-20：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 1.93 | 10 | 6.665 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.803 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 7月15日20：00-21：00 | mg/L | 11.514 | 80 | 2.087 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.754 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 7月15日21：00-22：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 2.48 | 10 | 6.668 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 7月15日22：00-23：00 | mg/L | 16.129 | 80 | 2.404 | 10 | 6.659 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.787 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 7月15日23：00-24：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 2.21 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放