## Sheet1
2019年7月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月17日00：00-1：00 | mg/L | 14.326 | 80 | 0.37 | 10 | 6.639 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.428 | 15 | 10 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 16 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月17日1：00-2：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.47 | 10 | 6.648 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.63 | 集中排放
|  | 7月17日2：00-3：00 | mg/L | 11.807 | 80 | 0.436 | 10 | 6.62 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.32 | 集中排放
|  | 7月17日3：00-4：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.35 | 10 | 6.649 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 7月17日4：00-5：00 | mg/L | 13.567 | 80 | 0.373 | 10 | 6.636 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 7月17日5：00-6：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.43 | 10 | 6.622 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.65 | 集中排放
|  | 7月17日6：00-7：00 | mg/L | 11.908 | 80 | 0.447 | 10 | 6.584 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24 | 集中排放
|  | 7月17日7：00-8：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.49 | 10 | 6.591 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.62 | 集中排放
|  | 7月17日8：00-9：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.49 | 10 | 6.617 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.31 | 集中排放
|  | 7月17日9：00-10：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.49 | 10 | 6.608 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70 | 集中排放
|  | 7月17日10：00-11：00 | mg/L | 14.317 | 80 | 0.49 | 10 | 6.604 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 7月17日11：00-12：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.49 | 10 | 6.594 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 7月17日12：00-13：00 | mg/L | 14.55 | 80 | 0.49 | 10 | 6.586 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 7月17日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.49 | 10 | 6.581 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 7月17日14：00-15：00 | mg/L | 17.309 | 80 | 0.49 | 10 | 6.577 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 7月17日15：00-16：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.49 | 10 | 6.576 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 7月17日16：00-17：00 | mg/L | 15.05 | 80 | 0.49 | 10 | 6.579 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 7月17日17：00-18：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.49 | 10 | 6.588 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 7月17日18：00-19：00 | mg/L | 15.295 | 80 | 0.49 | 10 | 6.594 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 7月17日19：00-20：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.49 | 10 | 6.6 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 7月17日20：00-21：00 | mg/L | 12.447 | 80 | 0.49 | 10 | 6.604 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 7月17日21：00-22：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.45 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 7月17日22：00-23：00 | mg/L | 13.167 | 80 | 0.382 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 7月17日23：00-24：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 0.43 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放