## Sheet1
2019年7月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月20日00：00-1：00 | mg/L | 38.928 | 80 | 1.105 | 10 | 6.622 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.701 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月20日1：00-2：00 | mg/L | 38.1 | 80 | 0.96 | 10 | 6.643 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.838 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 396 | 集中排放
|  | 7月20日2：00-3：00 | mg/L | 36.933 | 80 | 0.951 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.799 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 7月20日3：00-4：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.93 | 10 | 6.65 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.746 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 7月20日4：00-5：00 | mg/L | 32.49 | 80 | 1.01 | 10 | 6.634 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.813 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 7月20日5：00-6：00 | mg/L | 37.1 | 80 | 1.19 | 10 | 6.633 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.904 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 406 | 集中排放
|  | 7月20日6：00-7：00 | mg/L | 38.716 | 80 | 1.175 | 10 | 6.621 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 7月20日7：00-8：00 | mg/L | 47.1 | 80 | 1.14 | 10 | 6.633 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 7月20日8：00-9：00 | mg/L | 47.1 | 80 | 1.189 | 10 | 6.641 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 7月20日9：00-10：00 | mg/L | 47.1 | 80 | 1.3 | 10 | 6.637 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 348 | 集中排放
|  | 7月20日10：00-11：00 | mg/L | 43.408 | 80 | 1.191 | 10 | 6.633 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 7月20日11：00-12：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 0.95 | 10 | 6.62 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.834 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 398 | 集中排放
|  | 7月20日12：00-13：00 | mg/L | 26.101 | 80 | 0.916 | 10 | 6.612 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.964 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 7月20日13：00-14：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 0.84 | 10 | 6.609 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 7月20日14：00-15：00 | mg/L | 28.52 | 80 | 0.816 | 10 | 6.609 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 7月20日15：00-16：00 | mg/L | 27.6 | 80 | 0.76 | 10 | 6.613 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.892 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 7月20日16：00-17：00 | mg/L | 27.938 | 80 | 0.729 | 10 | 6.634 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.858 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 7月20日17：00-18：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.66 | 10 | 6.614 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.813 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 7月20日18：00-19：00 | mg/L | 29.009 | 80 | 0.684 | 10 | 6.545 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.797 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 7月20日19：00-20：00 | mg/L | 26 | 80 | 0.74 | 10 | 6.55 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.775 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 7月20日20：00-21：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 0.712 | 10 | 6.533 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 7月20日21：00-22：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 0.65 | 10 | 6.535 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 1.818 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 7月20日22：00-23：00 | mg/L | 27.038 | 80 | 0.632 | 10 | 6.527 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 1.78 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 7月20日23：00-24：00 | mg/L | 29.4 | 80 | 0.59 | 10 | 6.578 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放