## Sheet1
2019年7月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月31日00：00-1：00 | mg/L | 55.037 | 80 | 0.79 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 3.221 | 15 | 14 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 312 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月31日1：00-2：00 | mg/L | 56.2 | 80 | 0.7 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 2.741 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 7月31日2：00-3：00 | mg/L | 55.961 | 80 | 0.675 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 2.916 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 7月31日3：00-4：00 | mg/L | 54.7 | 80 | 0.62 | 10 | 6.812 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 3.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 7月31日4：00-5：00 | mg/L | 55.186 | 80 | 0.676 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 3.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 7月31日5：00-6：00 | mg/L | 57.8 | 80 | 0.8 | 10 | 6.848 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 3.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 7月31日6：00-7：00 | mg/L | 57.994 | 80 | 0.691 | 10 | 6.867 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 3.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 7月31日7：00-8：00 | mg/L | 59 | 80 | 0.45 | 10 | 6.858 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.881 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 7月31日8：00-9：00 | mg/L | 59 | 80 | 0.385 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 7月31日9：00-10：00 | mg/L | 59 | 80 | 0.24 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 7月31日10：00-11：00 | mg/L | 54.417 | 80 | 0.28 | 10 | 6.885 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 7月31日11：00-12：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.37 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.887 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 347 | 集中排放
|  | 7月31日12：00-13：00 | mg/L | 30.992 | 80 | 0.382 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 7月31日13：00-14：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 0.41 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 7月31日14：00-15：00 | mg/L | 28.24 | 80 | 0.391 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 7月31日15：00-16：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 0.35 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.592 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 7月31日16：00-17：00 | mg/L | 26.151 | 80 | 0.316 | 10 | 6.884 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 7月31日17：00-18：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 0.24 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 7月31日18：00-19：00 | mg/L | 27.032 | 80 | 0.234 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 7月31日19：00-20：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 0.22 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.659 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 7月31日20：00-21：00 | mg/L | 29.757 | 80 | 0.239 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.783 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 7月31日21：00-22：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 0.28 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 2.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 7月31日22：00-23：00 | mg/L | 25.757 | 80 | 0.255 | 10 | 6.854 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.725 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 7月31日23：00-24：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 0.2 | 10 | 6.849 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 371 | 集中排放