## Sheet1
2019年6月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月2日00：00-1：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.394 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月2日1：00-2：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.501 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月2日2：00-3：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.454 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月2日3：00-4：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.444 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月2日4：00-5：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.531 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月2日5：00-6：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.624 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月2日6：00-7：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.606 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月2日7：00-8：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月2日8：00-9：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.171 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月2日9：00-10：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.358 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月2日10：00-11：00 | mg/L | 36.64 | 80 | 0.684 | 10 | 7.216 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8 | 集中排放
|  | 6月2日11：00-12：00 | mg/L | 33.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.113 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 6月2日12：00-13：00 | mg/L | 35.011 | 80 | 0.706 | 10 | 7.252 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 6月2日13：00-14：00 | mg/L | 38.9 | 80 | 1.06 | 10 | 7.962 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 6月2日14：00-15：00 | mg/L | 39.957 | 80 | 0.926 | 10 | 8.261 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 6月2日15：00-16：00 | mg/L | 43.4 | 80 | 0.64 | 10 | 8.325 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.555 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 328 | 集中排放
|  | 6月2日16：00-17：00 | mg/L | 41.728 | 80 | 0.681 | 10 | 8.341 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 6月2日17：00-18：00 | mg/L | 36.4 | 80 | 0.77 | 10 | 8.394 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48 | 集中排放
|  | 6月2日18：00-19：00 | mg/L | 33.321 | 80 | 0.767 | 10 | 7.952 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37 | 集中排放
|  | 6月2日19：00-20：00 | mg/L | 23 | 80 | 0.76 | 10 | 6.928 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11 | 集中排放
|  | 6月2日20：00-21：00 | mg/L | 27.073 | 80 | 0.817 | 10 | 6.426 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 3.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 6月2日21：00-22：00 | mg/L | 39.8 | 80 | 0.94 | 10 | 7.543 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 405 | 集中排放
|  | 6月2日22：00-23：00 | mg/L | 40.54 | 80 | 0.959 | 10 | 7.936 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 6月2日23：00-24：00 | mg/L | 43 | 80 | 1 | 10 | 8.143 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放