## Sheet1
2019年6月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月4日00：00-1：00 | mg/L | 13.377 | 80 | 0.312 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 11.382 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月4日1：00-2：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.643 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 12.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84 | 集中排放
|  | 6月4日2：00-3：00 | mg/L | 20.217 | 80 | 0.198 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 10.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 6月4日3：00-4：00 | mg/L | 43.4 | 80 | 0.943 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 9.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放
|  | 6月4日4：00-5：00 | mg/L | 35.4 | 80 | 0.731 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 9.731 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 6月4日5：00-6：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.168 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 10.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 455 | 集中排放
|  | 6月4日6：00-7：00 | mg/L | 18.616 | 80 | 1.195 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 9.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 6月4日7：00-8：00 | mg/L | 47.1 | 80 | 1.13 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 7.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64 | 集中排放
|  | 6月4日8：00-9：00 | mg/L | 47.1 | 80 | 1.032 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 7.655 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 6月4日9：00-10：00 | mg/L | 47.1 | 80 | 0.134 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 8.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 6月4日10：00-11：00 | mg/L | 44.282 | 80 | 0.641 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 8.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 6月4日11：00-12：00 | mg/L | 35.1 | 80 | 0.694 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 10.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 6月4日12：00-13：00 | mg/L | 31.056 | 80 | 0.536 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 10.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 6月4日13：00-14：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.35 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 11.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 6月4日14：00-15：00 | mg/L | 15.937 | 80 | 0.652 | 10 | 6.858 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 11.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76 | 集中排放
|  | 6月4日15：00-16：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.032 | 10 | 6.832 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 12.686 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 6月4日16：00-17：00 | mg/L | 11.659 | 80 | 0.694 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 12.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 6月4日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.721 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 11.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 6月4日18：00-19：00 | mg/L | 13.709 | 80 | 1.613 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 11.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 6月4日19：00-20：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.164 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 11.675 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 6月4日20：00-21：00 | mg/L | 13.244 | 80 | 0.364 | 10 | 6.812 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 11.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 6月4日21：00-22：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 0.698 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 12.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 395 | 集中排放
|  | 6月4日22：00-23：00 | mg/L | 31.055 | 80 | 1.032 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 11.759 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 6月4日23：00-24：00 | mg/L | 54.8 | 80 | 0.64 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 11.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 359 | 集中排放