## Sheet1
2019年6月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月8日00：00-1：00 | mg/L | 55.993 | 80 | 2.587 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.35 | 0.5 | 5.995 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月8日1：00-2：00 | mg/L | 56.3 | 80 | 2.08 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.299 | 0.5 | 6.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 6月8日2：00-3：00 | mg/L | 56.012 | 80 | 1.884 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.304 | 0.5 | 7.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月8日3：00-4：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 1.44 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.329 | 0.5 | 8.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月8日4：00-5：00 | mg/L | 55.42 | 80 | 1.343 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.325 | 0.5 | 7.879 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月8日5：00-6：00 | mg/L | 56.4 | 80 | 1.12 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.302 | 0.5 | 7.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 6月8日6：00-7：00 | mg/L | 56.656 | 80 | 0.966 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.295 | 0.5 | 5.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月8日7：00-8：00 | mg/L | 57.5 | 80 | 0.61 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 2.339 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 6月8日8：00-9：00 | mg/L | 57.352 | 80 | 0.582 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 5.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 6月8日9：00-10：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 6月8日10：00-11：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日11：00-12：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日12：00-13：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.705 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日13：00-14：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日14：00-15：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日15：00-16：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日16：00-17：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日17：00-18：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日18：00-19：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日19：00-20：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日20：00-21：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日21：00-22：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日22：00-23：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月8日23：00-24：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放