## Sheet1
2019年6月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月9日00：00-1：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 | 8 | 50 | 10 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月9日1：00-2：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日2：00-3：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日3：00-4：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日4：00-5：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日5：00-6：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日6：00-7：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日7：00-8：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日8：00-9：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日9：00-10：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日10：00-11：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日11：00-12：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 8.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94 | 集中排放
|  | 6月9日12：00-13：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.554 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 7.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31 | 集中排放
|  | 6月9日13：00-14：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.63 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 4.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 6月9日14：00-15：00 | mg/L | 57.071 | 80 | 0.746 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 6.592 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 6月9日15：00-16：00 | mg/L | 57.6 | 80 | 1.01 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 9.773 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 344 | 集中排放
|  | 6月9日16：00-17：00 | mg/L | 57.646 | 80 | 0.876 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 10.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 6月9日17：00-18：00 | mg/L | 57.8 | 80 | 0.57 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 10.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 6月9日18：00-19：00 | mg/L | 57.249 | 80 | 0.685 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 9.596 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 6月9日19：00-20：00 | mg/L | 55.4 | 80 | 0.95 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 8.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 6月9日20：00-21：00 | mg/L | 55.76 | 80 | 0.932 | 10 | 6.816 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 7.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 6月9日21：00-22：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 0.89 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 5.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 6月9日22：00-23：00 | mg/L | 56.601 | 80 | 0.787 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 6.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 6月9日23：00-24：00 | mg/L | 55.6 | 80 | 0.55 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 8.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放