## Sheet1
2019年6月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月10日00：00-1：00 | mg/L | 56.17 | 80 | 0.596 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 8.834 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月10日1：00-2：00 | mg/L | 58 | 80 | 0.7 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 9.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 6月10日2：00-3：00 | mg/L | 57.721 | 80 | 0.862 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 9.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 6月10日3：00-4：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 1.23 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 9.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 6月10日4：00-5：00 | mg/L | 56.734 | 80 | 1.042 | 10 | 6.798 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 9.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 6月10日5：00-6：00 | mg/L | 56.2 | 80 | 0.61 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 9.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 6月10日6：00-7：00 | mg/L | 55.98 | 80 | 0.754 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 9.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61 | 集中排放
|  | 6月10日7：00-8：00 | mg/L | 55.3 | 80 | 1.08 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 9.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 6月10日8：00-9：00 | mg/L | 55.3 | 80 | 1.016 | 10 | 6.803 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 8.791 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 6月10日9：00-10：00 | mg/L | 55.3 | 80 | 0.87 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 362 | 集中排放
|  | 6月10日10：00-11：00 | mg/L | 55.445 | 80 | 0.984 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 8.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 6月10日11：00-12：00 | mg/L | 55.9 | 80 | 1.24 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 8.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 335 | 集中排放
|  | 6月10日12：00-13：00 | mg/L | 55.853 | 80 | 1.085 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 7.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 6月10日13：00-14：00 | mg/L | 55.7 | 80 | 0.73 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 6.254 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 6月10日14：00-15：00 | mg/L | 55.652 | 80 | 0.727 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 6.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 6月10日15：00-16：00 | mg/L | 55.5 | 80 | 0.72 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 7.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 386 | 集中排放
|  | 6月10日16：00-17：00 | mg/L | 55.406 | 80 | 0.662 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 6.864 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 6月10日17：00-18：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.53 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 6.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 6月10日18：00-19：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.716 | 10 | 6.63 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 6.856 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 6月10日19：00-20：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 1.14 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 7.316 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 6月10日20：00-21：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 1.057 | 10 | 6.642 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 7.542 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 6月10日21：00-22：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.87 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 7.871 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 359 | 集中排放
|  | 6月10日22：00-23：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.812 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 7.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 6月10日23：00-24：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.68 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 5.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 347 | 集中排放