## Sheet1
2019年6月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月11日00：00-1：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.732 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 6.289 | 15 | 11 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月11日1：00-2：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.85 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 6.876 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放
|  | 6月11日2：00-3：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.972 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 7.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 6月11日3：00-4：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 1.25 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 7.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 6月11日4：00-5：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 1.144 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 7.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 6月11日5：00-6：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.9 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 7.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 6月11日6：00-7：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.827 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 7.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 6月11日7：00-8：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.66 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 7.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 6月11日8：00-9：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.833 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 7.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放
|  | 6月11日9：00-10：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 1.23 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 6.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 6月11日10：00-11：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 1.109 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 6.854 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90 | 集中排放
|  | 6月11日11：00-12：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 0.83 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 6.904 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 371 | 集中排放
|  | 6月11日12：00-13：00 | mg/L | 48.107 | 80 | 0.854 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 6.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放
|  | 6月11日13：00-14：00 | mg/L | 25 | 80 | 0.91 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 5.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 6月11日14：00-15：00 | mg/L | 24.751 | 80 | 0.886 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 5.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 6月11日15：00-16：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.83 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 7.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 347 | 集中排放
|  | 6月11日16：00-17：00 | mg/L | 24.764 | 80 | 0.912 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 6.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 6月11日17：00-18：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 1.1 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 4.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 6月11日18：00-19：00 | mg/L | 28.775 | 80 | 1.152 | 10 | 6.603 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 4.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 6月11日19：00-20：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 1.27 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 4.633 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 6月11日20：00-21：00 | mg/L | 31.416 | 80 | 1.222 | 10 | 6.596 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 5.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 6月11日21：00-22：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 1.11 | 10 | 6.617 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 6.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 368 | 集中排放
|  | 6月11日22：00-23：00 | mg/L | 24.143 | 80 | 1.125 | 10 | 6.547 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 6.933 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 6月11日23：00-24：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.16 | 10 | 6.62 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 6.892 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放