## Sheet1
2019年6月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月13日00：00-1：00 | mg/L | 13.008 | 80 | 0.917 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 5.579 | 15 | 15 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月13日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.61 | 10 | 6.623 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 4.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 384 | 集中排放
|  | 6月13日2：00-3：00 | mg/L | 15.143 | 80 | 0.662 | 10 | 6.583 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 6月13日3：00-4：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.78 | 10 | 6.681 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 339 | 集中排放
|  | 6月13日4：00-5：00 | mg/L | 15.097 | 80 | 0.744 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.947 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 6月13日5：00-6：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.66 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 6.832 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 6月13日6：00-7：00 | mg/L | 13.044 | 80 | 0.715 | 10 | 6.671 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 6.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 6月13日7：00-8：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.84 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 5.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 368 | 集中排放
|  | 6月13日8：00-9：00 | mg/L | 12.209 | 80 | 0.776 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 5.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 6月13日9：00-10：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.63 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 6.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 6月13日10：00-11：00 | mg/L | 13.623 | 80 | 0.599 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 6.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 6月13日11：00-12：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.53 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 6.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 352 | 集中排放
|  | 6月13日12：00-13：00 | mg/L | 14.57 | 80 | 0.6 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 6月13日13：00-14：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.76 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 364 | 集中排放
|  | 6月13日14：00-15：00 | mg/L | 12.761 | 80 | 0.724 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 6月13日15：00-16：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.64 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 4.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 6月13日16：00-17：00 | mg/L | 11.849 | 80 | 0.606 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 6月13日17：00-18：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.53 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 6月13日18：00-19：00 | mg/L | 11.92 | 80 | 0.609 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 4.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 6月13日19：00-20：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.79 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 4.708 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 6月13日20：00-21：00 | mg/L | 10.87 | 80 | 0.732 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.605 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 6月13日21：00-22：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.6 | 10 | 6.63 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 6.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 6月13日22：00-23：00 | mg/L | 11.196 | 80 | 0.609 | 10 | 6.557 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 6.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 6月13日23：00-24：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.63 | 10 | 6.606 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 4.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放