## Sheet1
2019年6月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月17日00：00-1：00 | mg/L | 28.99 | 80 | 0.746 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 8.512 | 15 | 11 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月17日1：00-2：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 0.53 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 8.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 6月17日2：00-3：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 0.661 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 7.998 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 6月17日3：00-4：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 0.96 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 7.833 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 6月17日4：00-5：00 | mg/L | 28.209 | 80 | 0.871 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 7.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87 | 集中排放
|  | 6月17日5：00-6：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 0.67 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 7.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71 | 集中排放
|  | 6月17日6：00-7：00 | mg/L | 30.61 | 80 | 0.676 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 6.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放
|  | 6月17日7：00-8：00 | mg/L | 31.2 | 80 | 0.69 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 5.881 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 6月17日8：00-9：00 | mg/L | 31.269 | 80 | 0.769 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 6.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 6月17日9：00-10：00 | mg/L | 31.6 | 80 | 0.95 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 6.617 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 6月17日10：00-11：00 | mg/L | 31.107 | 80 | 0.971 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 6月17日11：00-12：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 1.02 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 3.964 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 331 | 集中排放
|  | 6月17日12：00-13：00 | mg/L | 28.083 | 80 | 1.038 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 6月17日13：00-14：00 | mg/L | 26 | 80 | 1.08 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 6.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 340 | 集中排放
|  | 6月17日14：00-15：00 | mg/L | 26.811 | 80 | 0.911 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 6.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 6月17日15：00-16：00 | mg/L | 31.1 | 80 | 0.53 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 5.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 6月17日16：00-17：00 | mg/L | 32.564 | 80 | 0.677 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 6.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 6月17日17：00-18：00 | mg/L | 40.3 | 80 | 1.01 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 7.603 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 6月17日18：00-19：00 | mg/L | 38.575 | 80 | 0.973 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 7.863 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 6月17日19：00-20：00 | mg/L | 29.1 | 80 | 0.89 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 8.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 6月17日20：00-21：00 | mg/L | 28.762 | 80 | 0.812 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 7.926 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 6月17日21：00-22：00 | mg/L | 27.1 | 80 | 0.64 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 7.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 6月17日22：00-23：00 | mg/L | 27.921 | 80 | 0.774 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 7.756 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 6月17日23：00-24：00 | mg/L | 32.6 | 80 | 1.08 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 8.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放