## Sheet1
2019年6月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月18日00：00-1：00 | mg/L | 31.889 | 80 | 0.991 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 7.571 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月18日1：00-2：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 0.79 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 6.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 6月18日2：00-3：00 | mg/L | 28.646 | 80 | 0.784 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 6.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 6月18日3：00-4：00 | mg/L | 29.9 | 80 | 0.77 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 5.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 6月18日4：00-5：00 | mg/L | 29.667 | 80 | 0.915 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 6月18日5：00-6：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 1.24 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 4.876 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 6月18日6：00-7：00 | mg/L | 28.594 | 80 | 1.157 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.907 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 6月18日7：00-8：00 | mg/L | 29.1 | 80 | 0.97 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 7.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 6月18日8：00-9：00 | mg/L | 28.567 | 80 | 0.961 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 7.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 6月18日9：00-10：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 0.94 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 7.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 6月18日10：00-11：00 | mg/L | 26.966 | 80 | 1.035 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 6.907 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 6月18日11：00-12：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 1.25 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 6.683 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 6月18日12：00-13：00 | mg/L | 32.277 | 80 | 1.097 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 5.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 6月18日13：00-14：00 | mg/L | 30 | 80 | 0.75 | 10 | 6.618 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.86 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 6月18日14：00-15：00 | mg/L | 31.002 | 80 | 0.856 | 10 | 6.621 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 4.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 6月18日15：00-16：00 | mg/L | 36.2 | 80 | 1.1 | 10 | 6.673 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 6.791 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 391 | 集中排放
|  | 6月18日16：00-17：00 | mg/L | 35.412 | 80 | 1.042 | 10 | 6.563 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 7.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 6月18日17：00-18：00 | mg/L | 31.4 | 80 | 0.91 | 10 | 6.641 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 8.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 293 | 集中排放
|  | 6月18日18：00-19：00 | mg/L | 31.467 | 80 | 0.895 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 7.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 6月18日19：00-20：00 | mg/L | 31.8 | 80 | 0.86 | 10 | 6.714 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 7.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放
|  | 6月18日20：00-21：00 | mg/L | 31.899 | 80 | 0.821 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 6.653 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 6月18日21：00-22：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 0.73 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 344 | 集中排放
|  | 6月18日22：00-23：00 | mg/L | 32.416 | 80 | 0.718 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 6.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 6月18日23：00-24：00 | mg/L | 32.5 | 80 | 0.69 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 7.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放