## Sheet1
2019年6月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月19日00：00-1：00 | mg/L | 33.001 | 80 | 0.773 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 7.907 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月19日1：00-2：00 | mg/L | 35.6 | 80 | 0.96 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 7.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72 | 集中排放
|  | 6月19日2：00-3：00 | mg/L | 35.305 | 80 | 0.945 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 7.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 6月19日3：00-4：00 | mg/L | 33.8 | 80 | 0.91 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 6.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 6月19日4：00-5：00 | mg/L | 33.566 | 80 | 0.858 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 4.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 6月19日5：00-6：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 0.74 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.499 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 371 | 集中排放
|  | 6月19日6：00-7：00 | mg/L | 32.857 | 80 | 0.725 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 6月19日7：00-8：00 | mg/L | 36.2 | 80 | 0.69 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放
|  | 6月19日8：00-9：00 | mg/L | 35.476 | 80 | 0.718 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 6月19日9：00-10：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.78 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 6月19日10：00-11：00 | mg/L | 31.054 | 80 | 0.82 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 3.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 6月19日11：00-12：00 | mg/L | 28.9 | 80 | 0.91 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 4.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 6月19日12：00-13：00 | mg/L | 29.441 | 80 | 0.993 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 3.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 6月19日13：00-14：00 | mg/L | 32.3 | 80 | 1.18 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 6月19日14：00-15：00 | mg/L | 33.75 | 80 | 0.986 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 6月19日15：00-16：00 | mg/L | 40.5 | 80 | 0.54 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 6月19日16：00-17：00 | mg/L | 39.35 | 80 | 0.661 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 6月19日17：00-18：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 0.94 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 4.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54 | 集中排放
|  | 6月19日18：00-19：00 | mg/L | 32.817 | 80 | 0.9 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.652 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 6月19日19：00-20：00 | mg/L | 28.9 | 80 | 0.81 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.696 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 6月19日20：00-21：00 | mg/L | 30.775 | 80 | 0.81 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.827 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 6月19日21：00-22：00 | mg/L | 40.5 | 80 | 0.81 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 3.011 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 6月19日22：00-23：00 | mg/L | 41.064 | 80 | 0.768 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 6月19日23：00-24：00 | mg/L | 44.1 | 80 | 0.67 | 10 | 6.714 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 4.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97 | 集中排放