## Sheet1
2019年6月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月20日00：00-1：00 | mg/L | 43.05 | 80 | 0.753 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.528 | 15 | 14 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月20日1：00-2：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.94 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.605 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 6月20日2：00-3：00 | mg/L | 35.639 | 80 | 1.047 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.65 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 6月20日3：00-4：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 1.29 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.713 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 6月20日4：00-5：00 | mg/L | 25.899 | 80 | 1.235 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 2.593 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 6月20日5：00-6：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 1.11 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 6月20日6：00-7：00 | mg/L | 26.663 | 80 | 1.048 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 3.516 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 6月20日7：00-8：00 | mg/L | 28 | 80 | 0.91 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 5.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 335 | 集中排放
|  | 6月20日8：00-9：00 | mg/L | 28 | 80 | 0.925 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 4.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 6月20日9：00-10：00 | mg/L | 28 | 80 | 0.96 | 10 | 6.705 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 3.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68 | 集中排放
|  | 6月20日10：00-11：00 | mg/L | 25.226 | 80 | 0.936 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 6月20日11：00-12：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.88 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 6月20日12：00-13：00 | mg/L | 10.95 | 80 | 0.764 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.672 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74 | 集中排放
|  | 6月20日13：00-14：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.5 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 7.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 6月20日14：00-15：00 | mg/L | 10.169 | 80 | 0.72 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 7.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74 | 集中排放
|  | 6月20日15：00-16：00 | mg/L | 10 | 80 | 1.22 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 7.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 6月20日16：00-17：00 | mg/L | 14.71 | 80 | 2.856 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 7.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 6月20日17：00-18：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 0.93 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.481 | 0.5 | 6.607 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 6月20日18：00-19：00 | mg/L | 24.252 | 80 | 0.891 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.397 | 0.5 | 4.872 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 6月20日19：00-20：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.8 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 2.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放
|  | 6月20日20：00-21：00 | mg/L | 12.803 | 80 | 0.849 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 2.401 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 6月20日21：00-22：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.96 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 2.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 6月20日22：00-23：00 | mg/L | 12.345 | 80 | 1.108 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 2.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 6月20日23：00-24：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 1.44 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放