## Sheet1
2019年6月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月21日00：00-1：00 | mg/L | 12.418 | 80 | 1.452 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.798 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月21日1：00-2：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 1.48 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 6月21日2：00-3：00 | mg/L | 11.415 | 80 | 1.563 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.744 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 6月21日3：00-4：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.75 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 2.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 6月21日4：00-5：00 | mg/L | 11.424 | 80 | 1.768 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 6月21日5：00-6：00 | mg/L | 11 | 80 | 1.81 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 2.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 6月21日6：00-7：00 | mg/L | 10.922 | 80 | 1.807 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 6月21日7：00-8：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1.8 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 6月21日8：00-9：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1.757 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 2.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 6月21日9：00-10：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1.66 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 2.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 6月21日10：00-11：00 | mg/L | 14.309 | 80 | 1.547 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 2.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 6月21日11：00-12：00 | mg/L | 35.6 | 80 | 1.29 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 2.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 393 | 集中排放
|  | 6月21日12：00-13：00 | mg/L | 36.9 | 80 | 1.278 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 2.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 6月21日13：00-14：00 | mg/L | 43.258 | 80 | 1.25 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 2.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 334 | 集中排放
|  | 6月21日14：00-15：00 | mg/L | 38.782 | 80 | 1.204 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 2.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 6月21日15：00-16：00 | mg/L | 33.5 | 80 | 1.1 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 2.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放
|  | 6月21日16：00-17：00 | mg/L | 35.973 | 80 | 1.03 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.263 | 0.5 | 2.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 6月21日17：00-18：00 | mg/L | 48.8 | 80 | 0.87 | 10 | 6.705 | 6-9 | 0.28 | 0.5 | 1.725 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 6月21日18：00-19：00 | mg/L | 44.679 | 80 | 0.891 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.28 | 0.5 | 1.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 6月21日19：00-20：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.94 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.279 | 0.5 | 1.738 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 6月21日20：00-21：00 | mg/L | 23.115 | 80 | 0.962 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.276 | 0.5 | 1.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 6月21日21：00-22：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 1.01 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.266 | 0.5 | 1.835 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 6月21日22：00-23：00 | mg/L | 23.007 | 80 | 1.109 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 1.69 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 6月21日23：00-24：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 1.33 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放