## Sheet1
2019年6月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月22日00：00-1：00 | mg/L | 29.345 | 80 | 1.382 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 1.682 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月22日1：00-2：00 | mg/L | 38 | 80 | 1.5 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 1.947 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 6月22日2：00-3：00 | mg/L | 36.362 | 80 | 1.5 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 6月22日3：00-4：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 1.5 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 1.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 6月22日4：00-5：00 | mg/L | 28.337 | 80 | 1.435 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 1.769 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 6月22日5：00-6：00 | mg/L | 31.7 | 80 | 1.29 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 2.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 6月22日6：00-7：00 | mg/L | 32.605 | 80 | 1.247 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 2.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 6月22日7：00-8：00 | mg/L | 37.3 | 80 | 1.15 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 2.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 6月22日8：00-9：00 | mg/L | 37.3 | 80 | 1.153 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.263 | 0.5 | 2.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 6月22日9：00-10：00 | mg/L | 37.3 | 80 | 1.16 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.271 | 0.5 | 2.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 328 | 集中排放
|  | 6月22日10：00-11：00 | mg/L | 38.883 | 80 | 1.043 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.273 | 0.5 | 2.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 6月22日11：00-12：00 | mg/L | 46.8 | 80 | 0.78 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 2.443 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 6月22日12：00-13：00 | mg/L | 43.747 | 80 | 0.746 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 2.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 297 | 集中排放
|  | 6月22日13：00-14：00 | mg/L | 28.2 | 80 | 0.67 | 10 | 6.681 | 6-9 | 0.277 | 0.5 | 2.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 366 | 集中排放
|  | 6月22日14：00-15：00 | mg/L | 29.141 | 80 | 0.667 | 10 | 6.675 | 6-9 | 0.274 | 0.5 | 2.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 6月22日15：00-16：00 | mg/L | 34.3 | 80 | 0.66 | 10 | 6.675 | 6-9 | 0.263 | 0.5 | 2.858 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 6月22日16：00-17：00 | mg/L | 35.417 | 80 | 0.709 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 2.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 6月22日17：00-18：00 | mg/L | 41 | 80 | 0.82 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.26 | 0.5 | 1.814 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 6月22日18：00-19：00 | mg/L | 40.435 | 80 | 0.848 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.26 | 0.5 | 1.778 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 6月22日19：00-20：00 | mg/L | 37.8 | 80 | 0.91 | 10 | 6.714 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 1.729 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 6月22日20：00-21：00 | mg/L | 36.615 | 80 | 0.784 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 1.607 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 6月22日21：00-22：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 0.5 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 6月22日22：00-23：00 | mg/L | 31.164 | 80 | 0.546 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.263 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 6月22日23：00-24：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 0.65 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放