## Sheet1
2019年6月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月23日00：00-1：00 | mg/L | 32.219 | 80 | 0.702 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 1.441 | 15 | 15 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月23日1：00-2：00 | mg/L | 29.9 | 80 | 0.82 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放
|  | 6月23日2：00-3：00 | mg/L | 29.746 | 80 | 0.873 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 6月23日3：00-4：00 | mg/L | 28.9 | 80 | 0.99 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.238 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 6月23日4：00-5：00 | mg/L | 31.136 | 80 | 1.039 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 6月23日5：00-6：00 | mg/L | 43.4 | 80 | 1.15 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 350 | 集中排放
|  | 6月23日6：00-7：00 | mg/L | 41.365 | 80 | 1.162 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 6月23日7：00-8：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.19 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放
|  | 6月23日8：00-9：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.159 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 6月23日9：00-10：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.09 | 10 | 6.703 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 360 | 集中排放
|  | 6月23日10：00-11：00 | mg/L | 31.449 | 80 | 1.053 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 6月23日11：00-12：00 | mg/L | 36.6 | 80 | 0.97 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 6月23日12：00-13：00 | mg/L | 35.141 | 80 | 0.887 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 6月23日13：00-14：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 0.7 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 6月23日14：00-15：00 | mg/L | 28.737 | 80 | 0.642 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 6月23日15：00-16：00 | mg/L | 32.3 | 80 | 0.51 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 350 | 集中排放
|  | 6月23日16：00-17：00 | mg/L | 31.073 | 80 | 0.636 | 10 | 6.631 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 6月23日17：00-18：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 0.92 | 10 | 6.581 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放
|  | 6月23日18：00-19：00 | mg/L | 25.267 | 80 | 1.033 | 10 | 6.551 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 6月23日19：00-20：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 1.29 | 10 | 6.567 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 389 | 集中排放
|  | 6月23日20：00-21：00 | mg/L | 31.079 | 80 | 1.265 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 6月23日21：00-22：00 | mg/L | 32.5 | 80 | 1.21 | 10 | 6.632 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97 | 集中排放
|  | 6月23日22：00-23：00 | mg/L | 32.516 | 80 | 1.063 | 10 | 6.645 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 6月23日23：00-24：00 | mg/L | 32.6 | 80 | 0.73 | 10 | 6.667 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放