## Sheet1
2019年6月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月25日00：00-1：00 | mg/L | 28.983 | 80 | 0.645 | 10 | 6.495 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.056 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月25日1：00-2：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 0.68 | 10 | 6.499 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放
|  | 6月25日2：00-3：00 | mg/L | 30.817 | 80 | 0.695 | 10 | 6.493 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 6月25日3：00-4：00 | mg/L | 32.9 | 80 | 0.73 | 10 | 6.501 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 6月25日4：00-5：00 | mg/L | 33.951 | 80 | 0.724 | 10 | 6.495 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 6月25日5：00-6：00 | mg/L | 39.3 | 80 | 0.71 | 10 | 6.512 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 391 | 集中排放
|  | 6月25日6：00-7：00 | mg/L | 38.527 | 80 | 0.729 | 10 | 6.487 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 6月25日7：00-8：00 | mg/L | 34.8 | 80 | 0.77 | 10 | 6.512 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 6月25日8：00-9：00 | mg/L | 34.8 | 80 | 0.773 | 10 | 6.503 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 6月25日9：00-10：00 | mg/L | 34.8 | 80 | 0.78 | 10 | 6.552 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 0.808 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 6月25日10：00-11：00 | mg/L | 34.8 | 80 | 0.78 | 10 | 6.56 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 6月25日11：00-12：00 | mg/L | 34.8 | 80 | 0.78 | 10 | 6.591 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 6月25日12：00-13：00 | mg/L | 31.014 | 80 | 0.702 | 10 | 6.559 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 6月25日13：00-14：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.53 | 10 | 6.599 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 6月25日14：00-15：00 | mg/L | 11.078 | 80 | 0.763 | 10 | 6.609 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 6月25日15：00-16：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.29 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放
|  | 6月25日16：00-17：00 | mg/L | 11.735 | 80 | 1.131 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 6月25日17：00-18：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.77 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 6月25日18：00-19：00 | mg/L | 13.533 | 80 | 0.718 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 6月25日19：00-20：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.6 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 339 | 集中排放
|  | 6月25日20：00-21：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.799 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 6月25日21：00-22：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.25 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 6月25日22：00-23：00 | mg/L | 16.893 | 80 | 1.256 | 10 | 6.681 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 6月25日23：00-24：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.27 | 10 | 6.686 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放