## Sheet1
2019年6月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月27日00：00-1：00 | mg/L | 11.757 | 80 | 0.578 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.097 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月27日1：00-2：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.64 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 6月27日2：00-3：00 | mg/L | 12.283 | 80 | 0.797 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 6月27日3：00-4：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.15 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放
|  | 6月27日4：00-5：00 | mg/L | 10.825 | 80 | 0.978 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 6月27日5：00-6：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.59 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 6月27日6：00-7：00 | mg/L | 11.322 | 80 | 0.654 | 10 | 6.671 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 6月27日7：00-8：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.8 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 6月27日8：00-9：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.936 | 10 | 6.671 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 0.896 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 6月27日9：00-10：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 1.24 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86 | 集中排放
|  | 6月27日10：00-11：00 | mg/L | 10.671 | 80 | 1.014 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 0.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 6月27日11：00-12：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.5 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 0.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 6月27日12：00-13：00 | mg/L | 12.035 | 80 | 0.574 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 6月27日13：00-14：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.74 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.707 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 6月27日14：00-15：00 | mg/L | 11.864 | 80 | 0.853 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.787 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 6月27日15：00-16：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 1.11 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.898 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 6月27日16：00-17：00 | mg/L | 12.387 | 80 | 0.963 | 10 | 6.544 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.891 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 6月27日17：00-18：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.63 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 0.882 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 6月27日18：00-19：00 | mg/L | 10.606 | 80 | 0.682 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 0.846 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 6月27日19：00-20：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.8 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.795 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 6月27日20：00-21：00 | mg/L | 10.161 | 80 | 0.886 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.697 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 6月27日21：00-22：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1.08 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 6月27日22：00-23：00 | mg/L | 10.617 | 80 | 0.949 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 0.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 6月27日23：00-24：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.6 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 0.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放