## Sheet1
2019年6月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月28日00：00-1：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.6 | 10 | 6.677 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.782 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月28日1：00-2：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.6 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 6月28日2：00-3：00 | mg/L | 12.207 | 80 | 0.6 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 6月28日3：00-4：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.6 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 0.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 6月28日4：00-5：00 | mg/L | 14.352 | 80 | 0.6 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 6月28日5：00-6：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.6 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 6月28日6：00-7：00 | mg/L | 13.673 | 80 | 0.6 | 10 | 6.653 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 6月28日7：00-8：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.6 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 6月28日8：00-9：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.6 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 6月28日9：00-10：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.6 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 6月28日10：00-11：00 | mg/L | 15.75 | 80 | 0.972 | 10 | 6.681 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 6月28日11：00-12：00 | mg/L | 37 | 80 | 0.97 | 10 | 6.667 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 6月28日12：00-13：00 | mg/L | 33.879 | 80 | 0.939 | 10 | 6.66 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 6月28日13：00-14：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.87 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放
|  | 6月28日14：00-15：00 | mg/L | 16.447 | 80 | 0.846 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 2.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 6月28日15：00-16：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.79 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 3.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 6月28日16：00-17：00 | mg/L | 16.734 | 80 | 0.756 | 10 | 6.674 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 6月28日17：00-18：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.68 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 6月28日18：00-19：00 | mg/L | 16.67 | 80 | 0.705 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.778 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 6月28日19：00-20：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.76 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 6月28日20：00-21：00 | mg/L | 14.667 | 80 | 0.779 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 6月28日21：00-22：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.82 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 6月28日22：00-23：00 | mg/L | 11.567 | 80 | 0.897 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 6月28日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.07 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84 | 集中排放