## Sheet1
2019年6月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月30日00：00-1：00 | mg/L | 16.738 | 80 | 1.122 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.145 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月30日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.24 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 6月30日2：00-3：00 | mg/L | 15.103 | 80 | 1.283 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.401 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 6月30日3：00-4：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 1.38 | 10 | 6.681 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 6月30日4：00-5：00 | mg/L | 14.617 | 80 | 1.402 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 6月30日5：00-6：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.45 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.198 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 6月30日6：00-7：00 | mg/L | 17.723 | 80 | 1.444 | 10 | 6.677 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 6月30日7：00-8：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 1.43 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 6月30日8：00-9：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 1.271 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 6月30日9：00-10：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 0.91 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 6月30日10：00-11：00 | mg/L | 19.581 | 80 | 0.953 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 6月30日11：00-12：00 | mg/L | 20 | 80 | 1.05 | 10 | 6.671 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.848 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 6月30日12：00-13：00 | mg/L | 19.543 | 80 | 0.9 | 10 | 6.667 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 6月30日13：00-14：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.56 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 398 | 集中排放
|  | 6月30日14：00-15：00 | mg/L | 17.148 | 80 | 0.572 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 6月30日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.6 | 10 | 6.659 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.947 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 289 | 集中排放
|  | 6月30日16：00-17：00 | mg/L | 16.454 | 80 | 0.656 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.904 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 6月30日17：00-18：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.78 | 10 | 6.668 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.845 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 6月30日18：00-19：00 | mg/L | 16.361 | 80 | 0.725 | 10 | 6.674 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.673 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 6月30日19：00-20：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.6 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 6月30日20：00-21：00 | mg/L | 11.384 | 80 | 0.674 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 6月30日21：00-22：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.84 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 6月30日22：00-23：00 | mg/L | 11.284 | 80 | 0.905 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 6月30日23：00-24：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 1.05 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放