## Sheet1
2019年5月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月1日00：00-1：00 | mg/L | 22.149 | 80 | 1.041 | 10 | 8.433 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.502 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月1日1：00-2：00 | mg/L | 24.9 | 80 | 1.02 | 10 | 8.452 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 439 | 集中排放
|  | 5月1日2：00-3：00 | mg/L | 25.806 | 80 | 1.007 | 10 | 8.465 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 5月1日3：00-4：00 | mg/L | 28.8 | 80 | 0.98 | 10 | 8.469 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 5月1日4：00-5：00 | mg/L | 28.644 | 80 | 0.967 | 10 | 8.467 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 5月1日5：00-6：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 0.94 | 10 | 8.483 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 5月1日6：00-7：00 | mg/L | 25.896 | 80 | 0.949 | 10 | 8.49 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.767 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 5月1日7：00-8：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.97 | 10 | 8.471 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 395 | 集中排放
|  | 5月1日8：00-9：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.976 | 10 | 8.48 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 5月1日9：00-10：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.99 | 10 | 8.44 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 5月1日10：00-11：00 | mg/L | 19.373 | 80 | 0.968 | 10 | 8.453 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 5月1日11：00-12：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 0.92 | 10 | 8.427 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 5月1日12：00-13：00 | mg/L | 21.183 | 80 | 0.942 | 10 | 8.46 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 5月1日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.99 | 10 | 8.422 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.615 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.49 | 集中排放
|  | 5月1日14：00-15：00 | mg/L | 15.403 | 80 | 1 | 10 | 8.633 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.72 | 集中排放
|  | 5月1日15：00-16：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.02 | 10 | 8.776 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.63 | 集中排放
|  | 5月1日16：00-17：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.02 | 10 | 8.68 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2.22 | 集中排放
|  | 5月1日17：00-18：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.02 | 10 | 8.44 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.21 | 集中排放
|  | 5月1日18：00-19：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.02 | 10 | 8.302 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.22 | 集中排放
|  | 5月1日19：00-20：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.02 | 10 | 8.255 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.54 | 集中排放
|  | 5月1日20：00-21：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.02 | 10 | 8.248 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.66 | 集中排放
|  | 5月1日21：00-22：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.02 | 10 | 8.251 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.18 | 集中排放
|  | 5月1日22：00-23：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.02 | 10 | 8.238 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日23：00-24：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.02 | 10 | 8.212 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.13 | 集中排放