## Sheet1
2019年5月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月3日00：00-1：00 | mg/L | 12.735 | 80 | 0.524 | 10 | 7.816 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.533 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 0.7 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月3日1：00-2：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.51 | 10 | 7.846 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.582 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.7 | 集中排放
|  | 5月3日2：00-3：00 | mg/L | 12.234 | 80 | 0.585 | 10 | 8.011 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.552 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.68 | 集中排放
|  | 5月3日3：00-4：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.75 | 10 | 8.134 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.69 | 集中排放
|  | 5月3日4：00-5：00 | mg/L | 11.208 | 80 | 0.81 | 10 | 8.261 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.7 | 集中排放
|  | 5月3日5：00-6：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.94 | 10 | 8.342 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.69 | 集中排放
|  | 5月3日6：00-7：00 | mg/L | 11.314 | 80 | 0.918 | 10 | 8.383 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.7 | 集中排放
|  | 5月3日7：00-8：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.87 | 10 | 8.427 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.1 | 集中排放
|  | 5月3日8：00-9：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.776 | 10 | 8.507 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 5月3日9：00-10：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.57 | 10 | 8.553 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 5月3日10：00-11：00 | mg/L | 17.167 | 80 | 0.742 | 10 | 8.55 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 5月3日11：00-12：00 | mg/L | 32.8 | 80 | 1.12 | 10 | 8.515 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 5月3日12：00-13：00 | mg/L | 29.618 | 80 | 1.202 | 10 | 8.542 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 5月3日13：00-14：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1.38 | 10 | 8.503 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 5月3日14：00-15：00 | mg/L | 17.29 | 80 | 1.424 | 10 | 8.516 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 5月3日15：00-16：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 1.52 | 10 | 8.483 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 5月3日16：00-17：00 | mg/L | 13.15 | 80 | 1.555 | 10 | 8.509 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 5月3日17：00-18：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.63 | 10 | 8.479 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 5月3日18：00-19：00 | mg/L | 17.12 | 80 | 1.49 | 10 | 8.462 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 5月3日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.56 | 10 | 8.535 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.653 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 5月3日20：00-21：00 | mg/L | 18.233 | 80 | 1.517 | 10 | 8.566 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 5月3日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.42 | 10 | 8.505 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 5月3日22：00-23：00 | mg/L | 17.54 | 80 | 1.317 | 10 | 8.469 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 5月3日23：00-24：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.09 | 10 | 8.419 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 454 | 集中排放