## Sheet1
2019年5月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月4日00：00-1：00 | mg/L | 15.236 | 80 | 1.037 | 10 | 8.454 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.504 | 15 | 15 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月4日1：00-2：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.92 | 10 | 8.433 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 297 | 集中排放
|  | 5月4日2：00-3：00 | mg/L | 14.304 | 80 | 0.898 | 10 | 8.454 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 5月4日3：00-4：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.85 | 10 | 8.443 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 367 | 集中排放
|  | 5月4日4：00-5：00 | mg/L | 18.025 | 80 | 0.885 | 10 | 8.417 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 5月4日5：00-6：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.96 | 10 | 8.386 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 5月4日6：00-7：00 | mg/L | 14.849 | 80 | 0.885 | 10 | 8.288 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 5月4日7：00-8：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.72 | 10 | 8.3 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 363 | 集中排放
|  | 5月4日8：00-9：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.776 | 10 | 8.342 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 5月4日9：00-10：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.9 | 10 | 8.106 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 5月4日10：00-11：00 | mg/L | 14.799 | 80 | 0.922 | 10 | 8.274 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 5月4日11：00-12：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.97 | 10 | 8.38 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 5月4日12：00-13：00 | mg/L | 19.557 | 80 | 0.967 | 10 | 8.455 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.517 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 5月4日13：00-14：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.96 | 10 | 8.502 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 5月4日14：00-15：00 | mg/L | 13.607 | 80 | 0.9 | 10 | 8.482 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.522 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 5月4日15：00-16：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.77 | 10 | 8.53 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 5月4日16：00-17：00 | mg/L | 14.955 | 80 | 0.761 | 10 | 8.507 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60 | 集中排放
|  | 5月4日17：00-18：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.74 | 10 | 8.507 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放
|  | 5月4日18：00-19：00 | mg/L | 16.043 | 80 | 0.749 | 10 | 8.504 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64 | 集中排放
|  | 5月4日19：00-20：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.77 | 10 | 8.421 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.46 | 集中排放
|  | 5月4日20：00-21：00 | mg/L | 12.301 | 80 | 0.764 | 10 | 8.417 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.47 | 集中排放
|  | 5月4日21：00-22：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.75 | 10 | 8.37 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.718 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放
|  | 5月4日22：00-23：00 | mg/L | 13.862 | 80 | 0.678 | 10 | 8.407 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.78 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 5月4日23：00-24：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 0.52 | 10 | 8.391 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.882 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 343 | 集中排放