## Sheet1
2019年5月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月5日00：00-1：00 | mg/L | 19.848 | 80 | 0.545 | 10 | 8.335 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.797 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月5日1：00-2：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.6 | 10 | 8.287 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.656 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 5月5日2：00-3：00 | mg/L | 10.425 | 80 | 0.581 | 10 | 8.311 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 5月5日3：00-4：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.54 | 10 | 8.373 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 5月5日4：00-5：00 | mg/L | 11.784 | 80 | 0.552 | 10 | 8.452 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 5月5日5：00-6：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.58 | 10 | 8.386 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 5月5日6：00-7：00 | mg/L | 12.178 | 80 | 0.577 | 10 | 8.439 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.534 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 5月5日7：00-8：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.57 | 10 | 8.417 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.586 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 322 | 集中排放
|  | 5月5日8：00-9：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.564 | 10 | 8.417 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 5月5日9：00-10：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.55 | 10 | 8.385 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 5月5日10：00-11：00 | mg/L | 10.615 | 80 | 0.584 | 10 | 8.446 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 5月5日11：00-12：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.66 | 10 | 8.384 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 418 | 集中排放
|  | 5月5日12：00-13：00 | mg/L | 11.873 | 80 | 0.685 | 10 | 8.465 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 5月5日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.74 | 10 | 8.441 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 363 | 集中排放
|  | 5月5日14：00-15：00 | mg/L | 13.888 | 80 | 0.771 | 10 | 8.446 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 5月5日15：00-16：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.84 | 10 | 8.429 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 5月5日16：00-17：00 | mg/L | 11.82 | 80 | 0.865 | 10 | 8.438 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 5月5日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.92 | 10 | 8.443 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 5月5日18：00-19：00 | mg/L | 15.963 | 80 | 0.901 | 10 | 8.485 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 5月5日19：00-20：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.86 | 10 | 8.454 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 385 | 集中排放
|  | 5月5日20：00-21：00 | mg/L | 17.862 | 80 | 0.854 | 10 | 8.503 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 5月5日21：00-22：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.84 | 10 | 8.471 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.721 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放
|  | 5月5日22：00-23：00 | mg/L | 12.934 | 80 | 0.84 | 10 | 8.553 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.821 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 5月5日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.84 | 10 | 8.491 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放