## Sheet1
2019年5月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月7日00：00-1：00 | mg/L | 13.236 | 80 | 0.859 | 10 | 8.621 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.522 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月7日1：00-2：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.77 | 10 | 8.584 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 437 | 集中排放
|  | 5月7日2：00-3：00 | mg/L | 18.659 | 80 | 0.751 | 10 | 8.607 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.534 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 5月7日3：00-4：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.71 | 10 | 8.571 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.581 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 335 | 集中排放
|  | 5月7日4：00-5：00 | mg/L | 14.927 | 80 | 0.701 | 10 | 8.593 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 5月7日5：00-6：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.68 | 10 | 8.548 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 5月7日6：00-7：00 | mg/L | 21.585 | 80 | 0.674 | 10 | 8.628 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 5月7日7：00-8：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.66 | 10 | 8.579 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.576 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 5月7日8：00-9：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.679 | 10 | 8.603 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 5月7日9：00-10：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.72 | 10 | 8.57 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80 | 集中排放
|  | 5月7日10：00-11：00 | mg/L | 13.532 | 80 | 0.761 | 10 | 8.565 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 5月7日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.85 | 10 | 8.532 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.554 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 5月7日12：00-13：00 | mg/L | 14.216 | 80 | 0.891 | 10 | 8.567 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60 | 集中排放
|  | 5月7日13：00-14：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.968 | 10 | 8.569 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70 | 集中排放
|  | 5月7日14：00-15：00 | mg/L | 65.386 | 80 | 2.429 | 10 | 8.578 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 5.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44 | 集中排放
|  | 5月7日15：00-16：00 | mg/L | 64.7 | 80 | 3.69 | 10 | 8.574 | 6-9 | 0.338 | 0.5 | 7.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 5月7日16：00-17：00 | mg/L | 65.959 | 80 | 3.943 | 10 | 8.601 | 6-9 | 0.319 | 0.5 | 1.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放
|  | 5月7日17：00-18：00 | mg/L | 70.2 | 80 | 4.49 | 10 | 8.62 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 4.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18 | 集中排放
|  | 5月7日18：00-19：00 | mg/L | 64.164 | 80 | 3.903 | 10 | 8.637 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 3.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.39 | 集中排放
|  | 5月7日19：00-20：00 | mg/L | 45.3 | 80 | 2.63 | 10 | 8.661 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.62 | 集中排放
|  | 5月7日20：00-21：00 | mg/L | 37.49 | 80 | 2.204 | 10 | 8.664 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.31 | 集中排放
|  | 5月7日21：00-22：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 1.27 | 10 | 8.582 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 5月7日22：00-23：00 | mg/L | 15.686 | 80 | 1.128 | 10 | 8.622 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 5月7日23：00-24：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.82 | 10 | 8.603 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 13.895 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 404 | 集中排放